## poliuretano (hidden)
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: "TRABAJOS MINIMOS PARA LA CONSERVACION PARA ACERVO DOCUMENTAL EN LA C.C.J. DE CULIACAN, SINALOA"
UBICACIÓN: CALLE JOSE MARIA MORELOS No. 77 SUR, COLONIA CENTRO, C.P. 80000, CULIACAN, SINALOA
FECHA: JUNIO DE 2013
CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. SIN IVA | IMPORTE
LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES RIGEN SOBRE CATÁLOGO
TRABAJOS PRELIMINARES
ACA.01 | Suminsitro y aplicación de poliuretano espreado a 1 1/4" de espesor (MARCA ASPERSION MD-230-32, con tiempo de cremado 2 seg., tiempo libre de contacto de 6-7 seg.; de dos componentes isocianatos y resina, con una densidad aplicada de 30-32kg/m3), con dos manos de recubrimiento color blanco, los trabajos se realizaran a una altura de 6.00m sobre nivel de banqueta, en una cubierta a dos aguas de lamina galvanizada, por lo que la empresa contratista deberá considerar medios necesarios para elevar y aplicar el material en toda la cubierta, tanto a valles como a cretas y considerar que existen 3 extractores industriales eolicos tipo cebolla en la cumbrera, asi mismo que existen 6 laminas translucidas las cuales seran sustituidas por nuevas (lamina galvanizada igual a existente), incluye: Suministro y aplicación, materiales necesarios, elevaciones tanto horizontales como verticales, renta de planta de emergencia durante la operación del equipo, renta de tablones de madera de 2" para subirse y transitar en la cubierta, los trabajos se realizaran en coordinación con el Titular de la Casa de la Cultura Jurídica Lic. Florentino Valenzuela Soto (para determinar los horarios de trabajo ya que el inmueble esta habitado), acarreos dentro y fuera de obra, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, equipo de seguridad para el personal y señalización en área de trabajo (cinta de demarcación, conos y señalización en piso) , mano de obra calificada, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, p.u.o.c.t. | M2 | 429 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | IVA |  |  | 0
|  | COSTO TOTAL |  |  | 0

## CAT AUSTERO (hidden)
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: "ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CASA DE LA CULTURA JURÌDICA EN CHIHUAHUA"
UBICACIÓN: AVENIDA ZARCO No. 2446, COLONIA ZARCO, C.P. 31020, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
FECHA: OCTUBRE DE 2015
CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. SIN IVA | IMPORTE
"ESTE CATALOGO SE COMPLEMENTA CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES ASI COMO PLANOS, POR LO QUE DEBERAN SER CONSIDERADOS EN TODO MOMENTO"
I | TRABAJOS PRELIMINARES
PRE.01 | Desmontaje y retiro mamparas de 1" de espesor, sin recuperaciòn, incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, resane con cemento blanco-agua en muros y pisos al retirar elementos de fijaciòn (tornillos y taquetes), acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.
a) | Puerta de 0.60x150m. | PZA | 4
b) | Fijo de 0.48x1.80m. | PZA | 2
c) | Fijo de 1.21x1.50m. | PZA | 2
PRE.02 | Desmontaje y retiro de w.c. con tanque de deposito, sin recuperaciòn, cancelando momentaneamente de salidas hidrosanitarias a raz de piso o muro, hasta la puesta en marcha de los muebles sanitarios nuevos, incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. | PZA | 2
PRE.03 | Desmontaje y retiro de mingitorio, cancelando salida hidraulica, sin recuperaciòn, cancelando salida hidroulica de y colocando tapòn capa a raz de muro, hasta la puesta en marcha de los muebles sanitarios nuevos, incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. | PZA | 2
PRE.04 | Desmontaje y retiro mueble madera de 0.78x0.60x0.80 con lavabo integrado, sin recuperaciòn, cancelando salida hidro-sanitaria hasta la puesta en marcha de los muebles sanitarios nuevos, incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. | PZA | 4
PRE.05 | Recorte y demoliciòn de muro con recubrimiento de azulejo de 20cm de espesor promedio, sin recuperacion, incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, trazo y recorte con maquina de disco asi como restituciòn de aplanado cemento arena 1:5 acabado fino, asi como pintura vinilica color blanco marca Comex, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. | M2 | 0.3
PRE.06 | Apertura de vano de 1.00x2.10 m en muro de 20 cm de espesor promedio, previo trazo y recorte con maquina de disco, emboquillado y pintura, incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, trazo y recorte con maquina de disco asi como restituciòn de aplanado cemento arena 1:5 acabado fino (emboquillado perimetral al vano) a plomo y nivel, asi como aplicaciòn de pintura vinilica color blanco marca Comex, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. | M2 | 5
PRE.07 | Desmontaje de Dispensador de papel higienico , sin recuperaciòn incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, resane con cemento blanco-agua en muros al retirar elementos de fijaciòn (tornillos y taquetes) acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. | PZA | 3
PRE.11 | Desmontaje de piso de adoquin 10x4.5x5 cm. en color rosa y gris alternados, sin recuperaciòn, retirando cama de arena y dando fondo así mismo se deberá considerar el compactando del terreno con bailarina para la colocación de recubrimiento posterior, incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo herramienta, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. | M2 | 15
PRE.12 | Demoliciòn de acabado de loseta ceramica de 33x33 cm. retirando adhesivo, sin recuperaciòn, incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo herramienta, resanes y preparaciòn de superficie con mortero cemento arena cernida 1:4 asi como adhesivo Festerbond, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. | M2 | 2
PRE.13 | Demoliciòn de lambrin de azulejo piezas de 20x25 cm o piso ceramico, retirando adhesivo, sin recuperaciòn, incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo herramienta, trazo y corte previo y bien delineado cuidadndo no dañar piezas o instalaciones existentes, retiro de adhesivo, preparaciòn de superficie para colocar posterior acabado, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. | M2 | 8
PRE.14 | Demoliciòn de rampa existente, sin recuperaciòn, incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo herramienta, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. | M2 | 1.5
II | ALBAÑILERIA
ALB.01 | Relleno compactado a base de grava de 1/2" en capas maximas de 20 cm. promedio, con herramienta manual (pisos metàlico), nivelaciòn y conformaciòn acuerdo a niveles marcados en proyecto, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, tendido del material de relleno, trazo y nivelación, compactación, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. | M3 | 3
ALB.02 | Piso de concreto de 10 cm. de espesor acabado martelinado, con un agregado a base de grava de marmol blanco de 3/4, cemento blanco y marmolina con un F'c=200 kg./cm2, se deberan colocar “maestras de nivel” para garantizar dos uniformidad en la superficie, incluye: suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra calificada, tendido del material, cimbra y descimbra metàlica en fronteras, martelinado manual en un solo sentido, trazo y nivelación, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. | M2 | 11
ALB.03 | Forjado de escalon de concreto acabado martelinado, de 0.60x1.20 y peralte de 10 cm aproximadamente, con un agregado a base de grava de marmol blanco de 3/4, cemento blanco y marmolina con un F'c=200 kg./cm2, incluye: suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra calificada, tendido del material, cimbra y descimbra metàlica en fronteras, martelinado manual en un solo sentido, trazo y nivelación, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. | PZA | 1
ALB.04 | Rampa de concreto acabado martelinado, con una pendiente del 8%, con un agregado a base de grava de marmol blanco de 3/4, cemento blanco y marmolina con un F'c=200 kg./cm2, incluye: suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra calificada, tendido del material, cimbra y descimbra metàlica en fronteras, martelinado manual en un solo sentido, trazo y nivelación, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.
a) | Rampa de 1.25x1.55 m con un peralte 10 cm promedio (se checaran niveles en sitio) | M2 | 4.5
b) | Rampa de 2.50x1.20 m con un peralte 20 cm promedio (se checaran niveles en sitio) | M2 | 3.5
ALB.06 | Aplanado en muros acabado fino, con mortero cemento cal arena 1:2:8, espesor promedio de 2cm., a plomo y/o reventón, incluye: suministro y aplicaciòn, mano de obra, materiales necesarios, uso y depreciaciòn de equipo y herramienta, perfilado de aristas (boquillas), aditivo Fester bond (sustituya agua de mezcla por Festerbond de 8 a 10 L/saco 50 kg. de cemento) de acuerdo a recomendacionbes de fabricante, acarreos, andamios, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. | M2 | 5.50
ALB.07 | Renivelaciòn de tapa de registro existente de 80x80 cm, acabado martelinado, incluye: demoliciòn de tapa existentes sin recuperaciòn, suministro y colocación de tapa nueva, mano de obra, materiales necesarios, uso y depreciaciòn de equipo y herramienta, muro perimetral de tabique rojo recocido, aplanado acabado pulido en su interior, marco y contramarco, tapa nueva de àngulo y solera, concreto martelinado f'c=200 kg./cm2, jaladeras para mantenimiento, sellado perimetral, limpieza y desasolve de registro, acarreos tanto horizontale como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. | PZA | 1
INSTALACIÒN HIDRO-SANITARIA
IHS.01
IHS.02 | Mingitorio ecológico Modelo CL-3003 (Waterfree) de la Marca Maketch, color blanco, conexión a salida sanitaria existente, Incluye: Suministro y colocación, mano de obra, materiales necesarios, uso y depreciaciòn de equipo y herrramienta, accesorios, conexiónes, pruebas de funcionamiento, elementos de fijación, adhesivo, lija, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, sellado perimetral con cemento blanco, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada | PZA | 2
IHS.03 | Coladera universal cromo 2254 marca fleximatic para salida sanitaria donde se retiro w.c. (ángulo de pvc de 100mm y 87°), Incluye: suministro y colocación, mano de obra, materiales necesarios, uso y depreciación de equipo y herramienta, adhesivo, pruebas de funcionamiento, elementos de fijación y sujeción, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, sellado perimetral con cemento blanco, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada | PZA | 2
IHS.04 | Barra ángular Boomerang mod. B-066-S (30.5x30.5cm) Marca Helvex (en área de w.c.), Incluye: suministro y colocación, mano de obra, materiales necesarios, uso y depreciación de equipo y herramienta, elementos de fijación y sujeción, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, sellado perimetral con cemento blanco, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada | PZA | 2
IHS.05 | Barra recta de seguridad mod. B-610-S (610cm) Marca Helvex, de tubo de acero inoxidable de 1 ¼” de diámetro, para instalarse en muro sólido (en área de mingitorio) Incluye: suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, materiales necesarios, elementos de fijación y sujeción, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada | PZA | 4
IHS.06 | Gancho doble Marca, Helvex Modelo EC-2106 de la Línea konos, acabado cromo, (para colgado de saco y/o bolsas en sanitarios) ubicación donde indique la supervisión, barrenos, taquetes, Incluye: suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, materiales necesarios, elementos de fijación y sujeción, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro a tiro libre autorizado de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada | PZA | 4
IHS.07 | Lavabo de 0.60 m de ancho a base de placa de granito labrador de 2 cm. de espesor con cantos boleados (en aristas y en el área de ovalines) con dos ovalines circulares integrados de color blanco Marca American Standard ( de sobreponer ), se deberá trazar la plantilla en campo para la fabricación de la placa y estas deberán ser validadas por la supervisión para su instalación, se considera la elaboración de barrenos para la colocación de llave según proyecto, incluye: suministro, colocación e instalación, zoclo y faldón de 10 cm., cubre taladros, soporte a base de perfil cuadrado de aluminio de 1 ½” y angulos del mismo material, cortes, ajustes, desperdicios, elementos de fijación y sujeción, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro a tiro libre autorizado de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada
a) | Lavabo de 1.62x0.60 m. a 80 cm. de altura a base de placa de marmol con 2 ovalines de sobreponer | PZA | 1
b) | Lavabo de 1.77x0.60 m. a 80 cm. de altura a base de placa de marmol con 2 ovalines de sobreponer | PZA | 1
IHS.08 | Llave electrónica Alfa de batería para lavabo Mod. TV-296, cespol para lavabo Modelo TV-016, contra para lavabo cromada con rejilla Modelo TH-058 todo de la Marca Helvex, Mangueras Coflex con válvula angular de 13 mm, coples, codos, elementos de fijación, tubería de P.V.C. necesarias, pruebas de funsionamiento, incluye: suministro, colocación e instalación, materiales necesarios, mano de obra, equipo y herramienta, elementos de fijación, acarreos dentro y fuera de obra, elementos de fijación y sujeción, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro a tiro libre autorizado de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada | PZA | 4
III | HERRERIA Y CANCELERIA
HER.01 | Barandal de herreria de 90 cm de altura, hecho a base perfiles de herrerìa con pasamanos a bas de tubo de acero de 1" ø cédula 40 sin costura, soportes a base de doble solera de 1/4x2" @ 1.00 con barrenos para recibir 4 tubos horizontales de 3/4" sin costura punteados a barrenos, desplantado sobre placa de 7"x3"x1/4" anclada a piso, acabado con pintura de esmalte marca Comex (igualar a existente), previa aplicación de primario anticorrosivo, p.u.o.c.t. | M | 8
CAN.01 | Puerta de aluminio anodizado color blanco con cristal flotado de 6 mm y pelicula de protecciòn marca "3M", hecha a base de perfiles de aluminio de 1.75” marca Cuprum línea panorama, se recomienda consultar armado con el fabricante, p.u.o.c.t.
a) | Puerta de para vano de 1.00x2.10 m. con chapa modelo | PZA | 2
b) | Puerta de para vano de 1.06x2.10 m. con chapa modelo | PZA | 1
c) | Puerta de para vano de 1.08x2.10 m. con chapa modelo | PZA | 1
CAN.02 | Mamparas para sanitarios a base de acero porcelanizado Marca Porcewol (alfer), línea señorial con fijo al piso, color Bl-5250-S (blanco), de 1" de espesor a una altura de 30cm. sobre el nivel de piso terminado, Incluye: suministro y colocación, mano de obra especializada, cortes y ajustes en obra, accesorios, conexiones, pruebas de funcionamiento, batientes, pasadores, chapas, materiales necesarios, elementos de fijación y sujeción, herramienta, acarreos, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.
a) | Puerta de 1.00x1.50 m | PZA | 2
b) | Fijo de 0.10x1.80 m | PZA | 2
IV | ACABADOS
ACA.01 | Pintura vinílica en muros interiores y exteriores a cualquier altura, Mca. Comex calidad Vinimex (hay que igualar el color y hacer muestreo para elecciòn de color en obra), a dos manos como mínimo, boquillas, hasta cubrir perfectamente la superficie, incluye: Suministro y aplicación, boquillas, preparación de superficie, enmascarillado y protección del área con papel, carton, plásticos y marking tape (pisos, canceleria, tapas de contactos y apagadores, carpintería) renta de andamios, sellador 5x1, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, preparaciòn de muros, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada | M2 | 150
ACA.02 | Falso plafón modular de 61x61cm línea Tex Modelo “Papel Mojado” con suspensión visible de aluminio esmaltado color blanco de 9/16” Marca Riho, a una altura no mayor de 2.95 m, incluye: suministro y colocación, mano de obra especializada, materiales necesarios, trazo y nivelación, renta de andamios, suspensión y sujeción, cortes y ajustes, dejar espacio y refuerzo en àrea de luminarias, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada | M2 | 36
ACA.03 | Limpieza final de la obra, la cuál deberá dejar en condiciones óptimas de ser habitada cada área, se realizará con detergentes y limpiadores, se incluyen los pisos, puertas, ventanas, vidrios, muebles sanitarios y todo aquél elemento que lo requiera (no deberá quedar rastro de materiales y/o desechos) a satisfacción de la supervisión interna asignada por la S.C.J.N., incluye: mano de obra, materiales necesarios, uso y depreciaciòn de equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada | M2 | 92
V | INSTALACIÒN ELECTRICA
PRE.ELE.01 | Desmontaje y retiro de lampara con difusor de acrilico de 61x61cm., sin recuperaciòn, incluye: mano de obra especializada, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de obra, limpieza gruesa durante y fina al termino de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. | PZA | 4
PRE.ELE.02 | Suministro y colocaciòn de luminiario Led de sobreponer de 61x61cm. Marca ipsa modelo OFILEDGR-30W/65 de 6500ºk, con driver integrado a multivoltaje 90-240v, no requiere làmparas ni balastro, incluye: suministro y colocaciòn, mano de obra especializada, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de obra, renta de andamios y encintado de cables, pruebas de funcionamiento, garantia, limpieza gruesa durante y fina al termino de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. | PZA | 4
VI | SEÑALIZACIÒN
SEÑ.01 | Señalamiento con las instrucciones (QUE HACER EN SISMO E INCENDIO) para Casas de la Cultura Jurídica, fabricado en placa de estireno cailbre 40, fotoluminiscente con medidas de 30x45cm adherida sobre base de MDF de 6 mm. de espesor con esquinas inferiores boledas y cantos acabados en color negro, dicha base consta de 2 hojas de 33x48 cm. unidas con dos tiras de madera, la primera en la parte superior de 3/4"x1/2"x40.5 cm. y la segunda en la parte inferior de 3/4"x1/2"x32 cm. unidas con pegamento de contacto; la base en su interior sera forrada en laminado allusions, num de catalogo ALR003 (T); la cara exterior expuesta sera forrada en laminado Natural Aluminum Satin Brushed numero de catalogo 6257-419, linea metales decorativos, marca RALPH WILSON, el laminado sera unido a la base con pegamento de contacto, incluye: dos sujetadores oreja de ratón de 3/8" colocados en la parte superior y posterior de la base, pijas de 3/16"x1/2" y taquetes de plastico para colgar la base, 2 tiras de cinta tape para sujeción, de dos vistas adheribles, marca 3M de 1" de ancho x 20cm de largo , colocados a una altura de 1.67 m. de nivel de piso terminado a lecho bajo de la base, materiales, mano de obra, andamios, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, p.u.o.c.t. | PZA | 3
SEÑ.02 | Letrero para señalamiento en sanitarios Marca Sablón a base de placa rìgida, incluye : suministro y colocación, mano de obra, cinta autoadhesiva en el reverso para su instalaciòn, acarreo dentro y fuera de obra, limpieza durante y al final de los trabajos , así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada
a) | Letrero a base de placa rìgida autoadherible mediana de 22.80x15.20 cm clave 7949 que indica personas con discapacidad, Marca Sablón, p.u.o.c.t. | PZA | 4
b) | Letrero a base de placa rìgida autoadherible mediana de 22.80x15.20 cm clave 7932 que indica baños, Marca Sablón, precio unitario por unidad de obra completamente terminada | PZA | 2
SEÑ.03 | Señalizaciòn de simbolo internacional de personas con discapacidad de 40x40cm en piso,con simbolo internacional para personas con discapacidad auditiva en 40x40 cm, hecho con pintura acrílica base agua para señalamiento de tránsito, VIA COLOR PLUS, Marca Comex, en color azul para el fondo y la figura estilizada de discapacidad en color blanco, aplicación a dos manos siguiendo las recomendaciones de la Carta Técnica del fabricante, incluye: Suministro y aplicación, elaboración de la figura estilizada de discapacidad en (fabricar plantilla), materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. | PZA | 3
SEÑ.04 | Señalización de espacio fisico para persona con discapacidad por medio de Pedestal con poste de tubo con costura cedula 40 de 2" (5,43kg/m) y tapa, base de placa de acero de 40x40cm de 1/2", lamina lisa calibre 14 de 45x60cm fijada a poste por medio de tornillos con tuerca y roldana plana de presión, placa colocada a una altura de 1.60m sobre nivel de piso terminado, con simbolo internacional de accesibilidad de 40x40cm. en color azul para el fondo y la figura estilizada de discapacidad en color blanco, con letrero y la leyenda "exclusivo discapacitados" ( pintura fotoluminicente), aplicación a dos manos siguiendo las recomendaciones de la Carta Técnica del fabricante, segùn diseño, incluye: Suministro y aplicación, mano de obra, uso y depreciaciòn de equipo y herramienta, elaboración de la figura estilizada de discapacidad (fabricar plantilla), pintar poste y lamina en color blanco con pintura de esmalte marca comex, materiales necesarios, acarreos dentro y fuera de obra, materiales necesarios, limpieza durante y al final de los trabajos , así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada | PZA | 1
RESUMEN DE PARTIDAS
I | PRELIMINARES
II | ALBAÑILERIA
III | INSTALACIÒN HIDRO-SANITARIA
IV | HERRERIA Y CANCELERIA
V | ACABADOS
VI | SISTEMA ELECTRICO
Vii | SEÑALIZACIÒN
|  | COSTO DE LAS PARTIDAS |  |  | 0
|  | IVA |  |  | 0
|  | COSTO TOTAL |  |  | 0

## CAT FINAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
OBRA: "ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CASA DE LA CULTURA JURÌDICA EN CHIHUAHUA"
UBICACIÓN: AVENIDA ZARCO No. 2446, COLONIA ZARCO, C.P. 31020, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
FECHA: AGOSTO DE 2016
CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. SIN IVA | IMPORTE
"ESTE CATALOGO SE COMPLEMENTA CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES ASI COMO PLANOS, POR LO QUE DEBERAN SER CONSIDERADOS EN TODO MOMENTO"
I | TRABAJOS PRELIMINARES
PRE.01 | Apertura de vano en muro, previo trazo y recorte con maquina de disco, enboquillado y pintura, p.u.o.c.t. | M2 | 11
PRE.02 | Desmontaje de piso de adoquin 10x4.5x5 cm en color rosa y gris alternados, sin recuperaciòn, retirando cama de arena y dando fondo así mismo se deberá considerar el compactando del terreno con bailarina para la colocación de recubrimiento posterior, p.u.o.c.t. | M2 | 55
PRE.03 | Demoliciòn de acabado de loseta ceramica de diferentes medidas retirando adhesivo, sin recuperaciòn, p.u.o.c.t. | M2 | 2
PRE.04 | Demoliciòn de rampa existente de 0.86x1.55 m y un peralte de 10cm, sin recuperaciòn, p.u.o.c.t. | M2 | 6
PRE.05 | Demoliciòn de firme de concreto de 8 cm de espesor promedio, haciendo recorte con maquina de disco, p.u.o.c.t. | M2 | 25
PRE.06 | Desmontaje de elementos de herreria, sin recuperaciòn, p.u.o.c.t.
a) | Ventana de 1,85x0,90 m | M2 | 4
b) | Puerta de 0,90x2,10 m | M2 | 2
c) | Portòn de 1,50x2,10 m | M2 | 3.5
d) | Poste de ptr de 2"x2" | KG. | 13
PRE.07 | Retiro y translado de materiales ubicado en almacen, a una distancia no mayor de 15 m. dentro del inmueble, p.u.o.c.t. | M2 | 35
PRE.08 | Retiro y desconexiòn de equipo hidroneumatico existente, sin recuperaciòn, p.u.o.c.t. | PZA | 1
PRE.09 | Limpieza y desasolve de registro sanitario de 40x60 cm , p.u.o.c.t. | PZA | 1
PRE.10 | Demoliciòn de muro de 10 cm, sin recuperaciòn, p.u.o.c.t. | M2 | 5
PRE.11 | Recorte y retiro de ducto de 10x15 cm de lamina galvanizada pintada, sin recuperaciòn, p.u.o.c.t. | M | 5
II | ALBAÑILERIA
ALB.01 | Relleno compactado a base de grava de 1/2" en capas maximas de 20 cm. promedio, con herramienta manual (pisos metàlico), nivelaciòn y conformaciòn acuerdo a niveles marcados en proyecto, p.u.o.c.t. | M3 | 4
ALB.02 | Piso de concreto de 10 cm. de espesor acabado martelinado, con un agregado a base de grava de marmol blanco de 3/4, cemento blanco y marmolina con un F'c=200 kg./cm2, se deberan colocar “maestras de nivel” para garantizar dos uniformidad en la superficie, p.u.o.c.t. | M2 | 60
ALB.03 | Forjado de escalòn de concreto acabado martelinado, de 0.30x1.75 y peralte de 10 cm aproximadamente, con un agregado a base de grava de marmol blanco de 3/4, cemento gris y marmolina con un F'c=200 kg./cm2, p.u.o.c.t. | M2 | 0.60
ALB.04 | Rampa de concreto acabado martelinado (se deberàn ratificar niveles en sitio), con una pendiente del 8%, con un agregado a base de grava de marmol blanco de 3/4, cemento gris y marmolina con un F'c=200 kg./cm2, p.u.o.c.t.
a) | Rampa de 1,60x1,25 m | M2 | 4
b) | Rampa de 1,34 x 2,50 m | M2 | 3.5
ALB.05 | Aplanado en muros acabado fino, con mortero cemento cal arena 1:2:8, espesor promedio de 2cm., a plomo y/o reventón, p.u.o.c.t. | M2 | 28
ALB.06 | Firme de concreto de 8 cm de espesor promedio con un F'c=150 kg./cm2 acabado rustico listo para recibir acabado de loseta ceramica, p.u.o.c.t. | M2 | 23
ALB.07 | Muro de tablacemento durock, para sistema para muros exteriores y/o con manejo de agua, pu.o.c.t. | M2 | 33
ALB.08 | Lambrin a base de placas de tablacemento durock, tablacemento a una cara para sistema para muros exteriores y/o con manejo de agua, base de placas de durock Marca Yeso Panamericano, p.u.o.c.t. | M2 | 7.5
ALB.09 | Falso plafond de tablaroca, a base de placa de yeso USG de 13 mm de espesor, Marca Yeso Panamericano, p.u.o.c.t. | M2 | 16
ALB.10 | Base de concreto para equipo hidroneumatico de 50x60x10cm, con un concreto f’c=200kg/cm2, p.u.o.c.t. | PZA | 1
INSTALACIÒN HIDRO-SANITARIA
IHS.01 | W.C. Modelo Champion PRO RH EL color blanco, Marca American Standard Línea Básica, con asiento champion slow close color blanco, p.u.o.c.t. | PZA | 2
IHS.02 | Salida sanitaria para W.C. a base de P.V.C. sanitario (regional) de 100 mm., de diámetro y de 2.30 m. de desarrollo, p.u.o.c.t. | SAL. | 2
IHS.03 | Salida hidráulica para W.C., a base de tubería de cobre tipo “M” hidráulico de 13 mm. con un desarrollo de 4.00 m, p.u.o.c.t. | SAL. | 2
IHS.04 | Lavabo, Línea basica Modelo Veracruz I Marca American Standard, en color blanco, p.u.o.c.t. | PZA | 2
IHS.05 | Salida sanitaria para Lavabo a base de P.V.C. sanitario (regional) de 100 mm de diámetro y de 2.55 m. de desarrollo, p.u.o.c.t. | SAL. | 2
IHS.06 | Salida hidráulica para lavabo a base de tubería de cobre tipo “M” hidráulico de 13 mm. con un desarrollo de 1.80m., p.u.o.c.t. | SAL. | 2
IHS.07 | Llave electrónica Alfa de batería para lavabo Mod. TV-296, cespol para lavabo Modelo TV-016, contra para lavabo cromada con rejilla Modelo TH-058 todo de la Marca Helvex, Mangueras Coflex con válvula angular de 13 mm, coples, codos, elementos de fijación, tubería de P.V.C. necesarias, pruebas de funsionamiento, p.u.o.c.t. | PZA | 2
IHS.08 | Dispensador de papel higienico en rollo Modelo PH51300 en sanitarios, Marca Jofel, color blanco, p.u.o.c.t. | PZA | 2
IHS.09 | Dispensador de jabón en cartucho Modelo DJ80001 en sanitarios, Marca Jofel, color blanco, p.u.o.c.t. | PZA | 2
IHS.10 | Dispensador de papel toalla en rollo Modelo PT51000, línea palanca-matic, Marca Jofel, color blanco, p.u.o.c.t. | PZA | 2
IHS.11 | Gancho doble Marca, Helvex Modelo EC-106 de la Línea Ecolore, acabado cromo, (para colgado de saco y/o bolsas en sanitarios) ubicación donde indique la supervisión, barrenos, taquetes, p.u.o.c.t. | PZA | 2
IHS.12 | Barra ángular Boomerang mod. B-066-S (30.5x30.5cm) Marca Helvex (en área de w.c.), p.u.o.c.t. | PZA | 2
IHS.13 | Barra recta de seguridad mod. B-610-S (610cm) Marca Helvex, de tubo de acero inoxidable de 1 ¼” de diámetro, para instalarse en muro sólido (en área de mingitorio y w.c.), p.u.o.c.t. | PZA | 4
IHS.14 | Tubería de P.V.C. (regional) sanitario reforzada de 100 mm. (4”) de diámetro, p.u.o.c.t. | M | 17
IHS.15 | Registro sanitario de 40 x 60 cm con una profundidad de hasta 80 cm , construido a base de tabique rojo recocido con junteo de cemento arena 1:4 y acabado final en su interior pulido con cemento gris y cal 1:2 (previo repeyado cemento arena), p.u.o.c.t. | PZA | 4
IHS.16 | Apertura en cimentaciòn de 15x15 cm. para paso de tuberia sanitaria de pvc de 4", p.u.o.c.t. | PZA | 3
IHS.17 | Válvula de cierre para cobre tipo "M" hidráulico soldable de 19mm., p.u.o.c.t. | PZA | 3
IHS.18 | Mingitorio ecológico Modelo CL-3003 (Waterfree) de la Marca Maketch, color blanco, conexión a salida sanitaria existente, p.u.o.c.t. | PZA | 2
IHS.19 | Cespol de bote para P.V.C. (regional) sanitario de 50 mm., de salida con coladera metalica, p.u.o.c.t. | PZA | 2
IHS.20 | Espejo en marco de aluminio de 40x60 cm se deberá colocar con una inclinación de 10 grados respecto a la parte alta, p.u.o.c.t. | PZA | 2
IHS.21 | Equipo hidroneumático nuevo con tanque de 60 galones (234lts.) Y bomba de 1 h.p. 1 fase, 127 vca. Marca pedrollo o de igual calidad, p.u.o.c.t. | PZA | 1
IHS.22 | Tuberia de cobre tipo M de 19 mm de diàmetro, para reconexiòn de servicio a salidas existentes, p.u.o.c.t. | M | 5
III | HERRERIA Y CANCELERIA
HER.01 | Puerta de herreria para vano de 1.05x2.10 m a base de perfiles de herreria Prolamsa R-300 y rejilla louver cal. 18, con manija marca philips, p.u.o.c.t. | PZA | 2
HER.02 | Puerta de herreria para vano de 0.90x2.00 m a base de perfiles de herreria Prolamsa R-300 y rejilla louver cal. 18, p.u.o.c.t. | PZA | 1
HER.03 | Portòn de herreria para vano de 1.40x2.10 m de dos hojas abatibles, a base de perfiles de herreria Prolamsa R-300 y rejilla louver cal. 18, p.u.o.c.t. | PZA | 2
HER.04 | Refuerzo a base de acero A-36 ahogado en bastidor, (p.t.r. de 2”, ángulos de ½”, placa de ¼”) de diferentes medidas, p.u.o.c.t. | KG. | 80
CAN.01 | Puerta de 1.05x2.10 de perfiles aluminio de 2x1.75" Línea Panorama Marca Cuprum y acrilico de 6 mm color blanco lechoso, p.u.o.c.t. | PZA | 2
IV | ACABADOS
ACA.01 | Pintura vinílica en muros interiores y/o exteriores a cualquier altura, Mca. Comex calidad Vinimex (hacer muestreo para elecciòn de color en obra), a dos manos como mínimo, boquillas, hasta cubrir perfectamente la superficie, p.u.o.c.t. | M2 | 490
ACA.02 | Pintura vinílica en plafòn a cualquier altura, Mca. Comex calidad Vinimex (hay que igualar el color y hacer muestreo para elecciòn de color en obra), a dos manos como mínimo, boquillas, hasta cubrir perfectamente la superficie, p.u.o.c.t. | M2 | 22
ACA.03 | Piso de loseta cerámica marca Interceramic modelo Strata de 50X50cm Modelo Blanco Mate con juntas de 3 mm. de acuerdo a despiece, con juntas a base de boquillas sin arena de la misma marca, asentado con adhesivo PSP (piso sobre piso) marca. Interceramic, no se aceptaran piezas desalineadas ni con tropezones, p.u.o.c.t. | M2 | 22
ACA.04 | Lambrin de loseta ceramica marca Interceramic modelo Strata de 50x50 cm modelo Grigio Mate con juntas de 3 mm de acuerdo a despiece, con juntas a base de boquillas sin arena de la misma marca, asentado con adhesivo PSP (piso sobre piso) marca. Interceramic, no se aceptaran piezas desalineadas ni con tropezones, p.u.o.c.t. | M2 | 45
ACA.05 | Limpieza final de la obra, la cuál deberá dejar en condiciones óptimas de ser habitada cada área, se realizará con detergentes y limpiadores, se incluyen los pisos, puertas, ventanas, vidrios, muebles sanitarios y todo aquél elemento que lo requiera (no deberá quedar rastro de materiales y/o desechos) a satisfacción de la supervisión interna asignada por la S.C.J.N., p.u.o.c.t. | M2 | 235
ACA.06 | Pintura de esmalte aplicada en plafòn de cubierta a base de triplay de 19mm y elementos de Herreria PTR , p.u.o.c.t. | M2 | 48
b) | Pintura de esmalte en canalòn de lamina galvanizada de 10x15 cm | M | 7
V | INSTALACIÒN ELECTRICA
PRE.ELE.01 | Desmontaje y retiro de luminaria tipo fluorescente existente de 2X32 o 2x39 w , sin recuperación, Incluye: desconexion, retiro de soportería, elevaciones, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t. | PZA | 2
PRE.ELE.02 | Desmontaje y retiro de luminaria tipo incandescente con base de porcelana existente, sin recuperación, Incluye: desconexion, retiro de soportería, elevaciones, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t. | PZA | 1
PRE.ELE.03 | Desmontaje, retiro y cancelación de apagador para control de luminarias, incluye: desconexion, encintado de puntas, las tapas, resanado y sellado de huecos que no se reutilicen, elevaciones, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t.. | PZA | 2
PRE.ELE.04 | Desmontaje, retiro y cancelación de contacto, incluye: desconexion, encintado de puntas, las tapas, resanado y sellado de huecos que no se reutilicen, elevaciones, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t. | PZA | 5
PRE.ELE.05 | Desmontaje, retiro y cancelación de centro de carga tipo QO-2-S marca SQUARE´D, incluye: desconexion, encintado de puntas, retiro de 2 interruptores derivados, elevaciones, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t. | PZA | 1
PRE.ELE.06 | Desmantelamiento de canalizaciones, tubería conduit metálico de diferentes diámetros (de 1/2" a 1) y medidas, rigido o flexible, sin recuperación. Incluye: retiro de soporteria, accesorios, cajas, condulets, materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | M | 10
PRE.ELE.07 | Desconexión, desmantelamiento sin recuperación de cable de cobre con y sin aislamiento de diferentes calibres, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | M | 20
ELE.01 | Suministro e instalación de Tubo metálico galvanizado pared delgada de 13 mm de diámetro, marca Júpiter, etiqueta verde, incluye: materiales, accesorios, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t. | M | 62.5
ELE.02 | Suministro e instalación de Tubo metálico galvanizado pared delgada de 19 mm de diámetro, marca Júpiter, etiqueta verde, incluye: materiales, accesorios, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t. | M | 8
ELE.03 | Suministro e instalación de Cable de cobre monopolar con aislamiento tipo THW-LS vinanel XXI, Marca condumex, 600 v. y 90°c de operación, calibre 3.31 mm2 (12 AWG), Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | M | 129
ELE.04 | Suministro e instalación de Cable de cobre monopolar con aislamiento tipo THW-LS vinanel XXI, Marca condumex, 600 v. y 90°c de operación, calibre 5.26 mm2 (10 AWG), Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | M | 16
ELE.05 | Suministro e Instalacion y de Cable de cobre desnudo (sin aislamiento) calibre 3.31 mm2 (12 AWG) marca Condumex. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | M | 70.5
ELE.06 | Suministro, instalación y puesta en operación de Apagador Sencillo color marfil Cat. 5001N marca Bticiño. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | PZA | 5
ELE.07 | Suministro e instalación de Placa de 1, 2 ó 3 ventanas, marca bticino, modelo magic, n° de cat. 503/11R, 503/12R, ó 503/13R, p.u.o.c.t. | PZA | 5
ELE.08 | Suministro, instalación y puesta en operación de Contacto monofásico duplex polarizado de 15 Amp., color marfil cat. 5262-I, marca Leviton. Con tapa para contacto monofásico duplex polarizado, color marfil cat. 80703-I, marca Leviton. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | PZA | 9
ELE.09 | Suministro, instalación y puesta en operación de Luminario de sobreponer, Marca "IPSA" modelo LEDPTL-R-12W/B/30, 100-240 V, 60 HTZ., 12 watts, de ∅=174 mm. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | PZA | 2
ELE.10 | Suministro, instalación y puesta en operación de Luminario de sobreponer, Marca "IPSA" modelo LEDPTL-C-24W/B/65, 100-240 V, 60 HTZ., 24 watts, de 300 x 300 mm. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | PZA | 4
ELE.11 | Suministro, instalación y puesta en operación de Lampara de emergencia de sobreponer, Marca "IPSA" modelo LED-3360L, 127 V, 60 HTZ., 6 watts, de 20 leds, tiempo de uso continuo de 8 hrs.. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | PZA | 2
ELE.12 | Suministro, instalación y puesta en operación de extractor de aire marca IPSA modelo Slim 4 de 158X158 mm, 127 Volts, potencia de 11 w, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | PZA | 2
ELE.13 | Suministro, instalación y puesta en operación de Reflector, Marca "IPSA" modelo REFLED-50W/65, 100-264 V, 60 HTZ., 50 watts, con una medida de 280X230 mm incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | PZA | 1
ELE.14 | Suministro, instalación y puesta en operación de FOTOCELDA TORK, 127 VCA MOD. 2021, montaje en receptaculo 2224, incluye: receptaculo 224 y base metalica, materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | PZA | 1
ELE.15 | Suministro de Centro de carga QOD, monofásico 1F-3H-120/240 vca, No. Cat. QOD2S con kit de tierra PK3GTA-1 Mca., Square’d. El suministro se tomara en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectuan los trabajos, p.u.o.c.t. | PZA | 1
ELE.16 | Instalación y puesta en operación de Centro de carga QOD, monofásico 1F-3H-120/240 vca, No. Cat. QOD2S con kit de tierra PK3GTA-1 Mca., Square’d. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | PZA | 1
ELE.17 | Suministro de Interruptor Termomagnético tipo QO enchufable de 1, polo, 15 Amps., Cat. QO0115, marca Square'D. El suministro se tomara en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectuan los trabajos, p.u.o.c.t. | PZA | 1
ELE.18 | Instalación y puesta en operación de Interruptor Termomagnético tipo QO enchufable de 1, polo, 15 Amps., Cat. QO0115, marca Square'D Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | PZA | 1
VI | SEÑALIZACIÒN
SEÑ.01 | Señalamiento con las instrucciones (QUE HACER EN SISMO E INCENDIO) para Casas de la Cultura Jurídica, fabricado en placa de estireno cailbre 40, fotoluminiscente con medidas de 30x45cm adherida sobre base de MDF de 6 mm. de espesor con esquinas inferiores boledas y cantos acabados en color negro, p.u.o.c.t. | PZA | 3
SEÑ.02 | Letrero para señalamiento en sanitarios Marca Sablón a base de placa rìgida, p.u.o.c.t.
a) | Letrero a base de placa rìgida autoadherible mediana de 22.80x15.20 cm clave 7949 que indica personas con discapacidad, Marca Sablón, p.u.o.c.t. | PZA | 2
b) | Letrero a base de placa rìgida autoadherible mediana de 22.80x15.20 cm clave 7930 que indica baños hombres, Marca Sablón, p.u.o.c.t. | PZA | 1
c) | Letrero a base de placa rìgida autoadherible mediana de 22.80x15.20 cm clave 7931 que indica baños mujeres, Marca Sablón, p.u.o.c.t. | PZA | 1
SEÑ.03 | Señalizaciòn de simbolo internacional de personas con discapacidad de 40x40cm pintado en piso, con simbolo internacional para personas con discapacidad, hecho a base de pintura acrílica base agua, para señalamiento de tránsito, linea VIA COLOR PLUS, Marca Comex, en color azul para el fondo y la figura estilizada de discapacidad en color blanco, aplicación a dos manos siguiendo las recomendaciones de la carta técnica del Fabricante, p.u.o.c.t. | PZA | 3
SEÑ.04 | Señalización en zona estacionamiento, por medio de Pedestal con poste de tubo con costura cedula 40 de 2" (5,43kg/m) y tapa, base de placa de acero de 40x40 cm de 1/2", lamina lisa calibre 14 de 45x60 cm fijada a poste por medio de tornillos con tuerca y roldana plana de presión, placa colocada a una altura de 1.60m sobre nivel de piso terminado, con simbolo internacional de accesibilidad de 40x40cm. en color azul para el fondo y la figura estilizada de discapacidad en color blanco, con letrero y la leyenda "exclusivo discapacitados" ( pintura fotoluminicente), aplicación a dos manos siguiendo las recomendaciones de la carta técnica del Fabricante, segùn diseño, p.u.o.c.t. | PZA | 1
SEÑ.05 | Tope de Hule para cajón de estacionamiento de 182x15x10cm. de peralte, Tipo Part-It de corcho reciclado con adhesivo de uretano y clavos de 14" de longitud con pintura color amarillo con reflectividad (pintura de fábrica), p.u.o.c.t. | PZA | 1
SEÑ.06 | Señalización de cajón de estacionamiento de 3.80x5.00 m con simbolo internacional de accesibilidad con Pintura acrílica base agua para señalamiento de tránsito, p.u.o.c.t. | PZA | 1
SEÑ.07 | Recorte de piso de 1.30 cm de ancho por 1.00 cm de profundidad para guia tactil para personas con discapacidad visual, resanando con mortero cemento arena con adhesivo festerbond, p.u.o.c.t. | M | 40
RESUMEN DE PARTIDAS
I | PRELIMINARES
II | ALBAÑILERIA
III | INSTALACIÒN HIDRO-SANITARIA
IV | HERRERIA Y CANCELERIA
V | ACABADOS
VI | SISTEMA ELECTRICO
Vii | SEÑALIZACIÒN
|  | COSTO DE LAS PARTIDAS |  |  | 0
|  | IVA |  |  | 0
|  | COSTO TOTAL |  |  | 0

## Hoja1 (hidden)
PRE.01 | MOV. ANAQUELES
15
8
8
28
8
| 67 | PZA
[7 empty] | 2 | 0
PRE.02 | MOV. ANQUELES DE BOBLIOTECA | [6 empty] | 0
0
0
| 20 | PZA
PRE.03 | MOV. MOBILIARIO
10
23
10
5
8
4
5
| 65 | PZA
PRE.04 | RECORTE Y DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA
| 4.6 | 2.75 |  | 12.65
| 4.6 | 2.75 |  | 12.65
| 1.27 | 2.75 |  | 3.4925
| 0.98 | 2.75 |  | 2.695
| 2.11 | 2.75 |  | 5.8025
| 1 | 2.2 |  | 2.2
39.49
|  |  | + | 10%,.
43.439
|  |  | M2 | 45
PRE.05 | DESMONTAJE Y REUBICAION DE CLOSET
|  |  | PZA | 2
PRE.06 | DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA
|  |  | PZA | 1
PRE.07 | Demolición de plafón de tablaroca
|  |  | 32.8 | 32.8
|  |  | + | 5%,.
34.44
|  |  | M2 | 35
PRE.08 | Demolición de murete de concreto armado de 9cm. de espesor una altura de 1.01m,
|  | 5.71 |  | 5.71
|  | 7.63 |  | 7.63
13.34
|  |  | + | 5%,.
14.007
|  |  | M2 | 14
ALB.01 | MURO DE TABLAROCA CAPA DOBLE CARA
| L | H
| 9.86 | 5.5 |  | 54.23
| 9.15 | 5.5 |  | 50.325
| 2.6 | 5.5 |  | 14.3
| 9.25 | 5.5 |  | 50.875
169.73
|  |  | + | 10%,.
186.703
|  |  | M2 | 187
ALB.02 | MURO DE TABLAROCA
| L | H
| 4.9 | 3 |  | 14.7
| 6.83 | 3 |  | 20.49
| 4.23 | 3 |  | 12.69
47.88
|  |  | + | 10%,.
52.668
|  |  | M2 | 55
ALB.03 | MURO DE TABLACEMENTO DUROCK
| L | H
| 2.33 | 3 |  | 6.99
| 3.01 | 3 |  | 9.03
| 2 | 3 |  | 6
| 2 | 3 |  | 6
28.02
|  |  | + | 10%,.
30.822
|  |  | M2 | 30
ALB.04 | PLAFOND DE TABLAROCA
| L | H
172.93
2.8
2.81
17.18
14.59
14.63
10.5
32.8
268.24
|  |  | + | 5%,.
281.652
|  |  | M2 | 280
ALB.05 | FALDON DE TABLAROCA DE 0.28X0.25X0.25
L
| 7 |  |  | 7
| 4.31 |  |  | 4.31
| 2.47 |  |  | 2.47
13.78
|  |  | + | 5%,.
14.469
|  |  | M | 15
ALB.06 | CAJILLO DE TABLAROCA DE 0.28X0.15X0.15
H
|  | 2.5 |  | 2.5 | S.U.M.
|  | 3 |  | 3 | OFICINA TITULAR
5.5
|  |  | + | 5%,.
5.775
|  |  | M | 6
IHS.01 | ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE
| TUB-13MM | 2.47+1.00M.
|  |  | SAL | 1 | H Y M.
IHS.02 | W.C. Modelo Cadet 3 FloWise
|  |  | PZA | 2 | H Y M.
IHS.03 | Lavabo, Línea basica Modelo Veracruz I
|  |  | PZA | 2 | H Y M.
ACA.01 | Piso de loseta vInilica Marca Vinilasa de 30.4x30.4 cm. Linea Solid Modelo 60
|  |  | 9.97 | 9.97
|  |  | 9.97 | 9.97
|  |  | 7.25 | 7.25
|  |  | 2.82 | 2.82
|  |  | 6.04 | 6.04
36.05
|  |  | + | 10%,.
39.655
|  |  | M2 | 40
ACA.02 | Piso de loseta vInilica Marca Vinilasa de 30.4x30.4 cm. Linea Laja Natura
| 11.5 | - | 6.04 | 5.46
| 17.18 |  | 10.07 | 7.11
| 14.63 |  | 9.97 | 4.66
| 14.58 |  | 9.97 | 4.61
|  |  | 2.8 | 2.8
|  |  | 2.81 | 2.81
27.45
|  |  | + | 10%,.
30.195
|  |  | M2 | 30
ACA.03 | Zoclo vinilico de 10 cm. de peralte color negro marca Vinilasa
| 15.99 | - | 1.79 | 14.2
| 6.82 | - | 0.7 | 6.12
| 6.82 | - | 0.7 | 6.12
| 19.39 | - | 1.2 | 18.19
| 15.38 | - | 1.8 | 13.58
| 15.36 | - | 1.8 | 13.56
71.77
|  |  | + | 10%,.
78.947
|  |  | M | 80
ACA.04 | Pintura vinílica en muros interiores
|  | 55.87 | 2.75 | 153.6425 | p.baja | perimetro salon de usos multiples y sala de videoconferencia
|  | 9.86 | 3.5 | 34.51 | 1er. Nivel | muros cortafuego
|  | 9.86 | 5.5 | 54.23 |  | muros cortafuego
|  | 9.15 | 3.5 | 32.025 |  | muros cortafuego
|  | 9.15 | 5.5 | 50.325 |  | muros cortafuego
|  | 2.6 | 3.5 | 9.1 |  | muros cortafuego
|  | 2.6 | 5.05 | 13.13 |  | muros cortafuego
|  | 9.25 | 3.5 | 32.375 |  | muros cortafuego
|  | 9.25 | 5.5 | 50.875 |  | muros cortafuego
|  | 4.9 | 3 | 14.7 |  | oficinas
|  | 4.9 | 3 | 14.7 |  | oficinas
|  | 6.83 | 2.7 | 18.441 |  | oficinas
|  | 6.83 | 2.7 | 18.441 |  | oficinas
|  | 4.23 | 2.7 | 11.421 |  | oficinas
|  | 4.23 | 2.7 | 11.421 |  | oficinas
|  | 6.8 | 2.7 | 18.36 |  | sanitarios
|  | 6.81 | 2.7 | 18.387 |  | sanitarios
|  | 7.94 | 3 | 23.82 |  | sanitarios exterior
| 2 | 0.58 | 2.5 | 2.9 |  | cajillo S.U.M.
| 2 | 3.5 | 2.75 | 19.25 |  | Muro salida de emergencia
602.0535
|  |  | + | 5%,.
632.1562
|  |  | M2 | 630
ACA.05 | Pintura vinílica en plafones
| 2 | 0.78 | 7 | 10.92 |  | Faldón P. baja
|  |  |  | 140.01 |  | plafond P. Baja S.U.M.
|  |  |  | 172.93 |  | Plafond Acervo P. Alta
|  |  |  | 2.8 |  | sanitario H.
|  |  |  | 2.81 |  | Sanitario M.
|  |  |  | 17.18 |  | vetibulo
|  |  |  | 14.59 |  | oficina
|  |  |  | 14.63 |  | Ofc. Titular
10.5
386.37
|  |  | + | 5%,.
405.6885
|  |  | M2 | 405
HC.01 | Paneles moviles sono-aislantes Marca Zurvia
L
|  |  | 7 | 7
|  |  | M | 7
HC.02 | Ventana tipo fijo de aluminio de 1.20x1.40 m.
L
|  |  | 1 | 1
|  |  | 1 | 1
|  |  | PZA | 2
HC.05 | ptr de 1 1/2"x 1 1/2" |  | M | PZA | PESO
| 4kg./m |  | 7 | 2 | 4 | 56
|  |  | 2.5 | 2 | 4 | 20
PLACA DE 15X15CM. 1/4" ESP.
| 1.5 KG./PZA |  |  | 2 | 1.5 | 3
ANGULO DE 1/2"X3"
| 13.99KG/M |  | 6 |  | 13.99 | 83.94
162.94
[5 empty] | + | 5%,.
171.087
[5 empty] | KG. | 170