Propietario: Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ubicación:    Avenida Zarco No. 2446, Colonia Zarco, C.P. 31020, Chihuahua, Chihuahua.

- Se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por la totalidad de los trabajos ejecutados por unidad de concepto completamente terminado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad.

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales.

Todos los trabajos, salvo indicación expresa en contrario, incluyen lo siguiente: el suministro de los materiales, de los consumibles y desperdicios; la mano de obra, la maquinaria, el equipo, la herramienta y el equipo de seguridad; todas las maniobras y acarreos horizontales y verticales que sean necesarios, dentro y fuera de la obra y en general todo lo necesario para la correcta y completa ejecución de los trabajos, se incluyan o no en forma explícita en los alcances y especificaciones proporcionados a la contratista.

- En todos los trabajos, aunque no se indique en los alcances o especificaciones, se deberá incluir carga manual y el retiro de desperdicios, escombros y materiales sobrantes fuera de la obra y su acarreo hasta el lugar de tiro libre autorizado por las autoridades locales, sin importar la distancia al sitio que deberá estar debidamente autorizado por la autoridad correspondiente.

- Para todos los trabajos se considerará que estos serán ejecutados en cualquier nivel de la casa o del inmueble y sin restricción de altura. Por lo tanto, la contratista deberá incluir en sus costos la renta de los andamios y equipo en general para el trabajo en cualquier altura.

- En todos los trabajos se deberá incluir la renta de los vehículos, el equipo especial de construcción y el equipo auxiliar de construcción, se indique o no en los alcances o especificaciones proporcionados a la contratista.

- En todos los trabajos se considerará incluido el equipo de seguridad necesario en la obra y el equipo de seguridad personal, se indique o no en los alcances o especificaciones proporcionados a la contratista.

- En todos los conceptos de colocación de concreto se incluirá cimbra y/o fronteras, sino están incluidos estos conceptos en el catálogo.

- Tomando en cuenta que esta obra incluye trabajos de adecuación que serán realizados en colindancia o en la cercanía de elementos en buen estado, la contratista deberá tomar las medidas necesarias para evitar daños, manchas o contaminación.

- En el caso de la maquinaria y de los equipos, los costos deberán incluir la depreciación, el almacenaje, la operación, el mantenimiento y los consumibles, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento y/o utilización.

- El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros, utilizando los medios y dispositivos de seguridad que se requieran para este objeto.

- En los trabajos en los que se establece el retiro del material de desecho producto de desmantelamientos, desmontajes, excavaciones o demoliciones, se considerará la carga de estos al medio de transporte, traslado y descarga al sitio permitido por las autoridades locales, el costo del operador, la depreciación y uso del vehículo, pagos de tiro y todos los gastos que estos conceptos originen.

- En los trabajos donde se indique con recuperación de materiales, se considerará el traslado al lugar de resguardo indicado por la supervisión dentro del inmueble.

- En todos los trabajos se considerará lo necesario para mantener en forma constante una limpieza general del inmueble, en la cual la supervisión indicará a la contratista el área designada para el depósito temporal de los materiales a utilizar, así como, de los materiales producto de desmontajes, retiros y demoliciones, mantenimiento este sitio siempre limpio.

- Las dimensiones y medidas indicadas para cada concepto en las especificaciones particulares o en planos,  se ajustarán en obra de ser necesario y esto no será motivo para modificar los precios unitarios. La contratista será responsable de la evaluación de costos conforme a las dimensiones finales.

- La contratista deberá entregar fotografías de los trabajos realizados conjuntamente con la estimación para su firma y no se aceptará ésta si no se justifican los trabajos ejecutados con dichas fotografías.

- Los colores a aplicar en pintura deberán ser conciliados y aprobados con antelación con la supervisión interna de la S.C.J.N., previa muestra.

- En todos los trabajos de herrería y carpintería se deben considerar los herrajes necesarios para la total y correcta terminación de los trabajos, tales como bisagras, bibeles, topes, chapas, cerraduras, resbalones y pasadores, así como el sistema de anclaje y sellado de los elementos.

- Se deberá tener especial cuidado que los materiales como son arena y cemento estén libres de basura y materia orgánica, antes de ser utilizados.

- Para la elaboración de mezclas, morteros y revolturas, la contratista deberá contar con una artesa adecuada para evitar contaminación de los materiales y cuidar de la limpieza de las áreas aledañas, no podrá usar las áreas con pisos en buen estado para ese fin.

- Cuando se indica protección de áreas adyacente o bien protección, se considera dicha protección a muebles, lámparas, contactos, controles, pisos, muros, cristales y todo elemento o material que pudiera verse afectado.

- En todos los conceptos de retiro temporal se deberá de considerar el resguardo, protección, conservación, maniobras y acarreos dentro y fuera de la obra, que permitan desarrollar los trabajos adecuadamente y sin que estas maniobras afecten las actividades de la Casa de la Cultura Jurídica, aún cuando sean trasladados dentro del área de trabajo. El supervisor establecerá el lugar para el resguardo.

- El costo directo del concreto elaborado en planta o hecho en obra incluye el suministro del concreto, material para curado y materiales menores de consumo; la mano de obra necesaria para el acarreo libre horizontal y/o vertical, colado, muestreo, vibrado, curado y limpieza; el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

- Todos los conceptos se considerarán por unidad de obra completamente terminada (p.u.o.c.t.)

- Si al ejecutar cualquier trabajo señalado en los alcances, especificaciones o en el catálogo y por inobservancia de la contratista se afectan áreas aledañas, ésta deberá reparar las otras áreas afectadas sin cargo alguno para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

- En todo elemento que se tenga que desmontar para su rehabilitación deberá considerarse dentro del precio unitario el desmontaje, el emboquillado con materiales iguales existentes así como el resguardo y posterior colocación a menos que se indique otra cosa.

- El movimiento de mobiliario perteneciente a la Casa de Cultura Jurídica se llevara acabo por el personal de esta misma, por lo que la contratista deberá dar aviso por escrito al titular y a la supervisión con anticipación de acuerdo a su cronograma, cuando se tengan que intervenir estas áreas

- Los materiales a emplear en la construcción de las instalaciones y equipos deberán ser de primera calidad, estar de acuerdo y cumplir con los códigos y reglamentos siguientes:

a.- Norma Oficial Mexicana NOM-OO1-SEDE-2012

b.- National Electrical Code (N.E.C.)

c.- National Electrical Manufactures Association (N.E.M.A.)

- De ninguna manera se aceptarán sujeciones con soportes de madera o amarres de cable. Ninguna tubería por delgada que sea se aceptará sujeta a otra tubería o a elementos de otras instalaciones, como tuberías de plomería, ductos de aire acondicionado, estructura de falsos plafones, etc.

- La contratista deberá de incluir dentro de su precio unitario de cada uno de los conceptos, transportación local o foránea, almacenaje, resguardo durante el proceso de instalación y puesta en marcha.

- Para el caso de instalación de equipos se deberá de realizar todas las pruebas para el arranque y puesta en marcha de cada uno de los equipos.

- Las dimensiones y cantidades establecidas en el catalogo de conceptos, deberán verificarse al ejecutar los trabajos y ser autorizadas por el supervisor, no siendo esto objeto de reclamo en precios si no se excede de un 10 %.

- El contratista eléctrico deberá realizar todas las pruebas y ajustes necesarios al sistema eléctrico para asegurar su perfecto funcionamiento (pruebas en los equipos eléctricos, interruptor general, tableros principales y secundarios, lecturas de voltaje, corrientes y secuencia de fases, la cuales deberán de ser avaladas por la unidad verificadora.

- La contratista deberá considerar en el presupuesto los elementos para proteger las áreas terminadas (plástico, cartón, etc.), así como, la colocación de mamparas de madera provisionales y señalamientos de áreas de trabajos.

- Las especificaciones particulares rigen al catalogo de conceptos, siendo complemento del proyecto ejecutivo todos los documentos, planos, catalogo de conceptos, especificaciones particulares, especificaciones generales, etc.

- La empresa deberá de considerar que no se deberá de dejar sin energía eléctrica al inmueble, en caso de ser así, deberá de rentar un generador de energía, el cual correrá por cuenta de la empresa contratista.

- Los trabajos se realizarán en horario diurno, previo acuerdo con el Titular de la Casa de  la Cultura y el supervisor de obra asignado por la Dirección General de Infraestructura Física

- El contratista deberá familiarizarse con los planos del edificio y los detalles constructivos que se indiquen en los planos estructurales y arquitectónicos antes de presentar su cotización ya que no habrá ninguna compensación por su falta de conocimiento de estos detalles.

- Todos los trabajos deberán ser ejecutados en estricto apego con los reglamentos y leyes que tengan jurisdicción en la parte especifica del trabajo de que se trate, el contratista será responsable por la satisfacción de este requerimiento, cuando los planos o especificaciones entren en conflicto con una ley o reglamento el contratista deberá indicarlo a la Dirección y deberá preparar los dibujos suplementarios para indicar la forma en que pueda ejecutarse el trabajo de acuerdo con lo requerido en la ley o reglamento y una vez aprobado por la dirección deberá hacerse la instalación del mismo.

- Todos los materiales deberán ser nuevos y de las calidades indicadas en los catálogos de conceptos, en donde se menciona el nombre de los fabricantes. Es porque cumple con todos los requisitos físicos de dimensiones, peso, características técnicas, consumos de corriente tipo de conexión, características de operación y mantenimiento por lo que cualquier equipo o material que cumpla con las características técnicas proyectadas será susceptible de presentarse como alternativa siempre y cuando se demuestre ampliamente y se garantice por escrito que cumple al 100% con las características técnicas y de calidad mínima establecidas en el proyecto.

- Cualquier cambio deberá estar aprobado de manera escrita por la supervisión y pasando a revisión y aprobación por el proyectista, en caso de que realicen cambios al proyecto sin autorización del mismo no existirá responsabilidad alguna sobre el diseño contemplado.

- Cada uno de los contratistas tendrá especial cuidado para no dañar el edificio durante el desarrollo de su trabajo, todos los pisos terminados, escalones y superficies terminadas deberán ser protegidas para evitar cualquier daño que puedan hacer los trabajadores, sus herramientas o equipo durante las instalaciones.

- En los lugares que sea necesario cortar a través de cualquier pared, pisos o techo para permitir la instalación de cualquier componente del sistema contratado o para preparar cualquier defecto que pudiera aparecer durante el año de garantía, los cortes serán hechos por orden y bajo la supervisión del dueño; el contratista tiene prohibido cortar o modificar cualquier miembro estructural sin tener permiso escrito del dueño.

- El resane de los cortes hechos por el contratista o la reparación de cualquier daño al trabajo de otras especialidades ocasionado por un defecto del trabajo hecho por este contratista, deberá ser hecho por la especialidad de que se trate.

- Cualquier abertura hecha a través de una pared exterior o del techo deberá ser dotada de cubiertas adecuadas mientras se deja abierta para proteger el edificio y los materiales, cualquier abertura hecha a través de paredes abajo del nivel de la calle deberás ser protegida igualmente para evitar la entrada de agua y otros elementos dañinos mientras estas aberturas permanezcan expuestas.

- El contratista deberá proporcionar sus propios medios para poder elevar los equipos y materiales hasta los lugares en que deban ser montados como se indica en los planos a no ser que se le indique algo distinto por escrito.

- El contratista deberá suministrar los andamios y las torres necesarias para la ejecución de sus trabajos de acuerdo a los documentos contractuales así como para facilitar los ajustes necesarios, el balanceo del sistema y la limpieza de todos sus elementos.

- Exceptuando los elementos que normalmente son alambrados en la fabrica y son entregados ya alambrados y a no ser que se indique específicamente otra cosa, el contratista de electricidad deberá hacer todo el alambrado eléctrico tanto para el suministro de fuerza como para pilotos, controles y protección, el contratista mecánico deberá controlar todos y cada uno de los motores en sus lugares respectivos y hacer la conexión final de la puntas terminales que le dejará el contratista de electricidad debidamente identificadas.

NOTAS IMPORTANTES

- Se aclara que la Casa de la Cultura Jurídica estará en operación durante el desarrollo de la obra, por lo que todas las empresas contratistas tendrán que considerar esta condicionante en su propuesta técnico-económica, en consecuencia, se aclara que para el desalojo de áreas se deberá avisar con un mínimo de una semana de anticipación al Titular de la Casa de la Cultura, quedando entendido que dichas actividades quedaran a cargo de la empresa contratista en coordinación con la supervisión interna (asignado por la S.C.J.N.) y con el Titular de la Casa de la Cultura.

- El adjudicado de la licitación que resulte ganador y ejecutor del proyecto tiene la obligación de realizar la contratación de forma inmediata de Equipos y materiales  que tienen períodos largos de suministro y/o entrega.

- De existir una contradicción entre planos y documentos (catálogos de conceptos, especificaciones, notas generales, etc.), La contratista deberá solicitar la aclaración ante la supervisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tiempo y forma, ya que dé nos ser así, la contratista tendrá que acatarse a las correcciones que sean necesarias (sin que esto represente un costo adicional, así como tampoco retraso en la obra de acuerdo a tiempo estimado para la ejecución de los trabajos) quedando claro que no se harán los trabajos a conveniencia de la contratista, sino como los indique el supervisor asignado, no siendo válido el reclamo en ajuste a los precios unitarios.