## CATALOGO
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
OFICIALÍA MAYOR.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO COTRA INCENDIO EN SEIS INMUEBLES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN"
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
2020-07-15
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE.
PCI | EQUIPO CONTRA INCENDIO EDIFICIO SEDE
PCI.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO CONTRA INCENDIO,QUE CONSTA DE UNA BOMBA ELECTRICA MARCA SIEMENS DE 15 H.P. A 3550 R.P.M. Y 220 / 440 VOLTS, UNA BOMBA JOCKEY MARCA SIEMENS DE 2.0 H.P. A 3495 R.P.M. Y 220 / 440 VOLTS Y UNA BOMBA AUXILIAR A DIESEL MARCA FYLA DE 19 H.P. A 3500 R.P.M. INCLUYE: REVISION Y LIMPIEZA DE TUBERIA HIDRAULICA, VALVULAS, TOMAS SIAMESA, CISTERNA DE 9.00X9.00X1.80 METROS, TABLEROS DE CONTROL, (34) PIEZAS DE MANGUERAS E HIDRANTES, ACCESORIOS, PRUEBAS, REVISIÓN Y REGISTRO ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. | EQUIPO | 1
PCI | EQUIPO CONTRA INCENDIO EDIFICIO ALTERNO
PCI.02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO CONTRA INCENDIO,QUE CONSTA DE UNA BOMBA ELECTRICA MARCA SIEMENS DE 20 H.P. A 3450 R.P.M. Y 220 / 440 VOLTS, UNA BOMBA JOCKEY MARCA BARNES DE 3.0 H.P. A 3440 R.P.M. Y 220 / 440 VOLTS Y UNA BOMBA AUXILIAR A DIESEL MARCA FYLA MODELO 2X2X9 DE 33 H.P. A 3500 R.P.M. INCLUYE: REVISION Y LIMPIEZA DE TUBERIA HIDRAULICA, VALVULAS, TOMAS SIAMESA, CISTERNA DE 6.00X3.60X1.40 METROS, TABLEROS DE CONTROL, (23) PIEZAS DE MANGUERAS E HIDRANTES, ACCESORIOS, PRUEBAS, VERIFICACIÓN Y REGISTRO ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. | EQUIPO | 1
PCI | EQUIPO CONTRA INCENDIO EDIFICIO ANEXO BOLÍVAR
PCI.03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO CONTRA INCENDIO,QUE CONSTA DE UNA BOMBA ELECTRICA MARCA BALDOR DE 15 H.P. A 3450 R.P.M. Y 220 / 440 VOLTS, UNA BOMBA JOCKEY MARCA BALDOR DE 2.0 H.P. A 3450 R.P.M. Y 220 / 440 VOLTS Y UNA BOMBA AUXILIAR DIESEL MARCA AMSTRONG MOD. 4030 3X15X10 DE 15 H.P. INCLUYE: REVISION Y LIMPIEZA DE TUBERIA HIDRAULICA, VALVULAS, TOMAS SIAMESA, CISTERNA DE 8.20X2.15X4.14 METROS, TABLEROS DE CONTROL, (13) PIEZAS DE MANGUERAS E HIDRANTES, ACCESORIOS, PRUEBAS, VERIFICACIÓN Y REGISTRO, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. | EQUIPO | 1
PCI | EQUIPO CONTRA INCENDIO EDIFICIO BODEGA ZARAGOZA
PCI.04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO CONTRA INCENDIO,QUE CONSTA DE UNA BOMBA ELECTRICA MARCA FYLA DE 25 H.P. A 3500 R.P.M. Y 220 / 440 VOLTS, UNA BOMBA JOCKEY MARCA AMSTRONG DE 2.0 H.P. A 3450 R.P.M. Y 220 / 440 VOLTS Y UNA BOMBA AUXILIAR A DIESEL MARCA AMSTRONG MOD. ES-4X3X13 DE 55 H.P. A 2350 R.P.M. Y 220/440 VOLTS INCLUYE: REVISION Y LIMPIEZA DE TUBERIA HIDRAULICA, VALVULAS, TOMAS SIAMESA, CISTERNA DE 8.20X2.15X4.14 METROS, TABLEROS DE CONTROL, (9) PIEZAS DE MANGUERAS E HIDRANTES, ACCESORIOS, PRUEBAS, VERIFICACIÓN Y REGISTRO, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. | EQUIPO | 1
PCI | EQUIPO CONTRA INCENDIO EDIFICIO CENDI
PCI.05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO CONTRA INCENDIO,QUE CONSTA DE UNA BOMBA ELECTRICA MARCA BARNES DE 7.5 H.P. A 3480 R.P.M. Y 220 / 440 VOLTS, UNA BOMBA JOCKEY MARCA BARLET DE 3.0 H.P. A 3440 R.P.M. Y 220 / 440 VOLTS Y UNA BOMBA AUXILIAR A DIESEL MARCA YANIMAR DE 20 H.P. A 3600 R.P.M. INCLUYE: REVISION Y LIMPIEZA DE TUBERIA HIDRAULICA, VALVULAS, TOMAS SIAMESA, CISTERNA DE 3.90X6.00X3.70 METROS, TABLEROS DE CONTROL, (6) PIEZAS DE MANGUERAS E HIDRANTES, ACCESORIOS, PRUEBAS, VERIFICACIÓN Y REGISTRO ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. | EQUIPO | 1
PCI | EQUIPO CONTRA INCENDIO EDIFICIO CANAL JUDICIAL (REPUBLICA DE SALVADOR)
PCI.06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO CONTRA INCENDIO,QUE CONSTA DE UNA BOMBA ELECTRICA MARCA BARNES MODELO IA1-5-2 DE 7.5 H.P. A 3600 R.P.M. Y 230 / 460 VOLTS, UNA BOMBA JOCKEY MARCA BARNES DE 2.0 H.P. A 3600 R.P.M. Y 220 / 440 VOLTS Y UNA BOMBA AUXILIAR A DIESEL MARCA BARNES MOD. IA1 1/2MD-191 DE 19 H.P. INCLUYE: UNA TOMA SIAMESA Y CISTERNA DE 2.00X1.80X2.50 METROS, TABLEROS DE CONTROL, (6) PIEZAS DE MANGUERAS E HIDRANTES,ACCESORIOS, PRUEBAS, VERIFICACIÓN Y REGISTRO ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. | EQUIPO | 1
MPTRHCI | MANTENIMIENTO Y PINTURA A TUBERÍAS DE LA RED HIDRULICA CONTRA INCENDIOS
MPTRHCI.001 | PINTURA DE ESMALTE CON BROCHA EN COLOR ROJO EN NUMERO DE MANOS NECESARIAS PARA GENERAR UN COLOR UNIFORME A TUBERÍA DE LA RED HIDRAULICA CONTRA INCENDIO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE ROTULACION CON FLECHAS IDICANDO LA DIRECCION DEL FLUJO DE AGUA, PARA TODOS LOS INMUEBLES. | ML | 1500
LIMP.01 | LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE TODOS LOS TRABAJOS | SER | 1