## CATALOGO
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
OFICIALÍA MAYOR.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
SUBDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA UNA REVISIÓN Y EVALUACIÓN TECNICA DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN, SUPRESIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO EN OCHO INMUEBLES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
2022-01-31
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE.
SCI | SISTEMAS CONTRA INCENDIO
EDIFICIOS SEDE, ALTERNO, BOLIVAR, CENDI, 5 DE FEBRERO, ZARAGOZA, HUMBOLD Y JUSTICIA T.V.
SCI-01 | REALIZAR UNA REVISIÓN Y EVALUACIÓN TECNICA A LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN LOS OCHO INMUEBLES DE ESTE ALTO TRIBUNAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, CON UNA EMPRESA CERTIFICADA EN LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES COMO LA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA). | SERVICIO | 8
DEBERAN INCLUIRSE TODOS Y CADA UNO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES:
1.- DETECTORES DE HUMO (INTELIGENTE, INFRARROJO, FOTOELECTRICOS ETC.).
2.- DETECTORES TERMICOS.
3.- ESTACIONES MANUALES DE DISPARO Y ABORTO.
4.- ESTACIONES MANUALES DE ALARMA.
5.- SEÑALES LUMINOSAS CON SIRENA.
6.- TABLEROS INTELIGENTES DE CONTROL.
7.- CONFIGURACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE UBICACIÓN DE DETECTORES.
8.- MODULOS DE CONTROL, RELEVADORES DE MONITOREO Y DE AISLAMIENTO.
9.- RED DE TUBERIA DE CPVC DEL SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA.
10.- SISTEMA DE SUPRESIÓN DE AGENTE LIMPIO.
11.- BOMBAS ELECTRICAS.
12.- BOMBAS JOCKEY.
13.- BOMBAS AUXILIARES DIESEL.
14.- RED HIDRÁULICA CONTRA INCENDIO.
15.- VÁLVULAS DE DRENADO.
16.- TOMAS SIAMESAS.
17.- HIDRANTES (MANGUERAS Y VALVULAS).
18.- MANOMETROS.
A) SE EFECTUARÁN PRUEBAS PARA COMPROBAR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN LOS SISTEMAS CONTRA INCEDNDIO,
PLAZO DE EJECUCIÓN 30 DIAS NATURALES, A PARTIR DIEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA FIRMA DEL CONTRATO Y PUESTA A DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE.

## ESPECIFICACIONES.
Suprema Corte DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
OFICIALIA MAYOR.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.
SUBDIRECCION GENERAL DE SERV ICIOS.
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, INTENDENCIA Y SERVICIOS.
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA UNA REVISIÓN Y EVALUACIÓN TECNICA DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN, SUPRESIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO EN OCHO INMUEBLES DE LA Suprema Corte DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
ESPECIFICACIONES GENERALES
1 | La supervisión por parte del administrador del contrato será la dirección de servicios de mantenimiento.
2 | La Suprema Corte de justicia de la nación proporcionará energía eléctrica, agua potable, sanitarios, estacionamiento de carga y descarga.
3 | Se deberá considerar el movimiento de objetos que interfieran con la ejecución del servicio y la protección de los mismos con plásticos y cintas adhesivas.
4 | El servicio se realizará en la fecha, sitio y hora indicados por la dirección de servicios de mantenimiento de la S.C.J.N. iniciará al día siguiente de la firma del contrato y se realizará en un periodo de 30 días naturales.
5 | La persona física o moral debe de responsabilizarse de manera plena y total por la atención médica de sus trabajadores, ya sea de manera pública o privada; que pudiese requerirse en caso de enfermedad o accidente de trabajo quedando, la Suprema Corte de justicia fuera de cualquier responsabilidad.
6 | Queda estrictamente prohibido la contratación de personal menor a 18 años de edad, por lo que la supervisión del administrador del contrato o el personal de la S.C.J.N. podrán solicitar la identificación de la persona, la que en caso de no acreditar la mayoría de edad deberá de abandonar las instalaciones de la S.C.J.N.
7 | Es obligatorio el uso de equipo de seguridad básico (botas con casquillo, guantes, mascarilla anti gases y gogles) por los trabajadores de la persona física o moral conforme al trabajo a realizar, de lo contrario la supervisión del administrador del contrato está facultada para retirar al personal que no lo porte, y en caso de que ningún trabajador cuente con éste, se detendrá el servicio hasta que no estén equipados debidamente, sin que los retrasos sean imputables a la S.C.J.N. Asimismo, la persona adjudicada deberá acatar los lineamientos respecto a las medidas santiraias preventivas contra el virus Covid 19
8 | La persona física o moral deberá considerar en el presupuesto, los elementos para proteger las áreas adyacentes, plástico, cartón etc., así como la colocación de señalamientos en áreas de trabajo.
9 | El personal de la persona física o moral deberá de mostrar un comportamiento moral y respetuoso dentro de las instalaciones de la S.C.J.N.
10 | El pago se realizará por servicio concluido en su totalidad y autorizado por la supervisión del administrador del contrato; la persona física o moral deberá de realizar el levantamiento de los volúmenes a realizar previo al inicio de los trabajos, ya que no se pagará ningún tipo de excedentes, y en caso contrario al generarse un volumen menor al solicitado sólo será pagado lo generado en el servicio.
11 | Para el inicio del trámite de pago, la empresa deberá de entregar números generadores a la supervisión para que ésta los revise y haga las correcciones pertinentes, éstos deberán de ir perfectamente bien representados tanto numéricamente como gráficamente (croquis, ejes, fotografías), a efecto de respaldar las cantidades solicitadas en este catálogo de conceptos; así como la S.C.J.N. sólo pagará lo que sea indicado en los generadores resultantes en cuanto a que resulten menores a lo solicitado, los cuales serán revisados y autorizados por la supervisión del administrador del contrato. el reporte fotográfico del servicio deberá ser en hoja membretada de la persona moral o física al entregar la documentación a la supervisión del administrador del contrato deberá de ser por escrito así como la supervisión del administrador del contrato entregará por la misma vía.
12 | La supervisión del administrador del contrato entregará a la persona física o moral los formatos necesarios para la elaboración de los requerimientos anteriores en formato electrónico.
13 | La persona física o moral deberá de entregar por escrito un manifiesto de terminación del servicio todos los generadores que amparen las cantidades, así como el reporte fotográfico correspondiente obligatorio.
14 | La limpieza deberá de ser cuidadosa durante y al final del servicio en caso de que la supervisión del administrador del contrato detecte que no se ha realizado la limpieza, se procederá a la sanción correspondiente.
15 | Cualquier daño causado por personal de la persona física o moral ya sea por descuido, accidente o falta de protección a las áreas aledañas, mobiliario, equipo ó vehículos ésta deberá de realizar la reparación correspondiente y /o la reposición plena, cubriendo el pago de los gastos generados por su cuenta, y sin cargo alguno para la S.C.J.N., y la supervisión del administrador del contrato recibirá éstos, hasta que sean de su entera satisfacción, pudiendo inclusive detener cualquier tipo de pago a favor de la persona física o moral como medio para la obtención de las respuestas necesarias por parte de la misma.
16 | Deberá de entregarse una garantía por escrito de un año por el servicio, así como el manifiesto de que la empresa atenderá en forma inmediata a cualquier solicitud que se le realice por parte de la S.C.J.N. de acuerdo con la garantía del servicio en cuestión
17 | Se entregara bitácora de los trabajos realizados.
PLAZO DE EJECUCIÓN 30 DIAS NATURALES, A PARTIR DIEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA FIRMA DEL CONTRATO Y PUESTA A DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE