TÉRMINOS DE REFERENCIA

“LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS PREDIOS Y CONSTRUCCIÓN EN LOTES DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA PROPIEDAD DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”

- INTRODUCCIÓN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con Inmuebles ubicados en la República Mexicana, destinados a Casa de la Cultura Jurídica (CCJ), mismos que conforman el Patrimonio Inmobiliario de este Alto Tribunal.

De conformidad al Artículo 230. Responsable Inmobiliario. del Acuerdo General de Administración XIV/2019 y en términos de la fracción IV del artículo 23 de la Ley General de Bienes Nacionales, el titular de Infraestructura Física será el Responsable Inmobiliario de la SCJN y tendrá a su cargo la coordinación, supervisión y evaluación de las acciones que en materia inmobiliaria realice este Alto Tribunal.

Asimismo, en cumplimiento de la actualización del Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal (SIPIFP) del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), con la que se da cumplimiento a la normatividad en materia de administración del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal; resulta necesario conocer a detalle la superficie de desplante, superficie de construcción, cajones de estacionamiento y número de niveles de once CCJ que se ubican en un inmueble conformado por más de un lote y once CCJ que se ubican en un lote.

- DESARROLLO:

Por lo anterior, la Subdirección General Técnica, a través de la Dirección de Elaboración y Coordinación de Proyectos ha identificado las acciones a realizar para que, mediante la elaboración de un levantamiento topográfico que permita determinar el área del predio y el área de construcción de lotes en las CCJ.

En ese sentido, se requiere contratar los servicios de una persona física o moral, que cuente con amplia experiencia a fin de que realice el servicio relacionado con la obra pública relativa al “Levantamiento topográfico de los predios y construcciones en lotes de Casas de la Cultura Jurídica, propiedad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

- ALCANCE DEL SERVICIO

Los Inmuebles de las CCJ propiedad de la SCJN, conformados por más de un lote son los siguientes:

| No. | RFI | Ciudad | Estado | Ubicación | Superficie del terreno | Superficie de construcción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4-1531-5 | Campeche | Campeche | Calle 57 no. 22 (entre calle 12 y 14), Zona Centro, C.P. 24000 | 1,110.42 | 799.84 |
|  | 4-1532-4 |  |  | Calle 59 no. 27 (entre calle 14 y 12), Zona Centro, C.P. 24000 |  |  |
| 2 | 6-1382-0 | Colima | Colima | Calle Miguel Hidalgo No. 158, Colonia Centro, C.P. 28000 | 1,953.92 | 1,087.16 |
|  | 6-1383-9 |  |  | Calle Miguel Hidalgo No. 164, Colonia Centro, C.P. 28000 |  |  |
|  | 6-3791-0 |  |  | Calle Miguel Hidalgo No. 170, Colonia Centro, C.P. 28000 |  |  |
| 3 | 8-8577-5 | Ciudad Juárez | Chihuahua | Av. de la Raza No. 4400, Fracc. Los Nogales, C.P. 32350 | 1,826.81 | 1,312.77 |
|  | 8-8576-6 |  |  | Av. de la Raza No. 4450, Fracc. Los Nogales, C.P. 32350 |  |  |
| 4 | 10-5165-8 | Durango | Durango | Aquiles Serdán No. 136 Bis. Pte., Zona Centro, C.P. 34000 | 2,593.25 | 2,149.43 |
|  | 10-6942-9 |  |  | Aquiles Serdán No. 136, Pte., Zona Centro, C.P. 34000 |  |  |
|  | 10-6941-0 |  |  | Aquiles Serdán No. 110 Pte., Zona Centro, C.P. 34000 |  |  |
|  | 10-6940-0 |  |  | Aquiles Serdán No. 102 Pte., Zona Centro, C.P. 34000 |  |  |
| 5 | 15-14465-1 | Toluca | Estado de México | Av. Hidalgo Ote. No. 1200, Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, C.P. 50070 | 2,515.46 | 2,418.54 |
|  | 15-14466-0 |  |  | Cerrada de Hidalgo No. 101, Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, C.P. 50070 |  |  |
|  | 15-15046-1 |  |  | Av. Hidalgo Ote. No. 1206, Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, C.P. 50070 |  |  |
| 6 | 17-3443-4 | Cuernavaca | Morelos | Boulevard Benito Juárez No. 49, Colonia Las Palmas, C.P. 62040 | 3,309.00 | 1,934.55 |
|  | 17-4722-7 |  |  | Boulevard Benito Juárez No. 47, Colonia Las Palmas, C.P. 62040 |  |  |
| 7 | 19-18477-1 | Monterrey | Nuevo León | Avenida Zaragoza No. 244 Nte., Esquina con la calle Espinoza, Colonia Centro, C.P. 64000 | 2,141.25 | 2,492.14 |
|  | 19-18549-2 |  |  | Calle Albino Espinosa No. 540 Ote., Colonia Centro, C.P. 64000 |  |  |
| 8 | 23-2299-4 | Chetumal | Quintana Roo | Av. Nápoles No. 369, Municipio Othón P. Blanco, C.P. 77037 | 1,121.00 | 870.14 |
|  | 23-2298-5 |  |  | Calle de Isla Cancún No. 414, Municipio Othón P. Blanco, C.P. 77037 |  |  |
|  | 23-2297-6 |  |  | Calle de Isla Cancún No. 416, Municipio Othón P. Blanco, C.P. 77037 |  |  |
| 9 | 23-5129-9 | Cancún | Quintana Roo | Calle Huauchinango No. 26, SM3/MZ22, Lote C-7, Col. Centro, C.P. 77500 | 2,072.26 | 1,543.30 |
|  | 23-5128-0 |  |  | Calle Huauchinango No. 26, SM3/MZ22, Lote C-2, Col. Centro, C.P. 77500 |  |  |
|  | 23-5127-0 |  |  | Calle Huauchinango No. 26, SM3/MZ22, Lote C-1, Col. Centro, C.P. 77500 |  |  |
| 10 | 25-10271-7 | Mazatlán | Sinaloa | Calle Mariano Escobedo No. 610, Col. Centro, C.P. 82000 | 1,484.82 | 1,375.34 |
|  | 25-10269-1 |  |  | Calle Mariano Escobedo No. 612, Col. Centro, C.P. 82000 |  |  |
|  | 25-10272-6 |  |  | Calle Mariano Escobedo No. 614, Col. Centro, C.P. 82000 |  |  |
|  | 25-10273-5 |  |  | Calle Mariano Escobedo No. 616, Col. Centro, C.P. 82000 |  |  |
| 11 | 31-11732-1 | Mérida | Yucatán | Calle 59 No. 458, Colonia Centro, C.P. 97000 | 1,593.98 | 1,330.49 |
|  | 31-13344-1 |  |  | Calle 59 No. 454, Colonia Centro, C.P. 97000 |  |  |

Los Inmuebles de las CCJ propiedad de la SCJN, conformados por un lote son los siguientes:

| No. | Ciudad | Estado | Ubicación | Superficie del terreno | Superficie de construcción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | La Paz | Baja California Sur | Calle Héroes de Independencia No. 280, Zona centro, C.P. 23000 | 450.00 | 697.23 |
| 13 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 10ª. Norte Poniente No. 1326, Fraccionamiento El Mirador, C.P. 29030 | 1,060.00 | 983.62 |
| 14 | Guadalajara | Jalisco | Calle Francisco Javier Gamboa No. 98, Colonia Americana, C.P. 44160 | 2,250.00 | 2,243.91 |
| 15 | Morelia | Michoacán | Av. Morelos Sur, No. 193, esq. con Calle Antonio Alzate, Colonia Centro, C.P. 58000 | 681.00 | 694.41 |
| 16 | Tepic | Nayarit | Durango Sur No. 42, Col. Centro, C.P. 63000 | 465.00 | 769.58 |
| 17 | Oaxaca | Oaxaca | Calle J.P. García No. 100, Colonia Centro, C.P. 68000 | 936.00 | 908.54 |
| 18 | Puebla | Puebla | Calzada de los Fuertes No. 24, Colonia Rincón del Bosque, C.P. 72290 | 3,986.50 | 1,761.80 |
| 19 | Querétaro | Querétaro | Calle Miguel Hidalgo, No. 44, Colonia Centro, C.P. 76000 | 688.00 | 553.68 |
| 20 | Culiacán | Sinaloa | Av. Agustín Melgar Esq. Dr. Baltazar Izaguirre Rojo No. 149 Poniente y Malecon, Col. Chapultepec, C.P. 80040 | 1,468.06 | 915.73 |
| 21 | Hermosillo | Sonora | Calzada Presbítero Pedro Villegas No. 26, Col. Casa Blanca, C.P. 83079 | 3,577.00 | 1,803.91 |
| 22 | Veracruz | Veracruz | Calle Emparan No. 305, Col. Centro. C.P. 91700 | 2,176.40 | 2,241.09 |

- ALCANCE TÉCNICO

  - PRELIMINARES

- Realizar las visitas de inspección que resulten necesarias al inmueble, con la finalidad de considerar los aspectos físicos, condiciones del inmueble, restricciones, el entorno inmobiliario y de los servicios existentes, los cuales impacten en el levantamiento topográfico.

  - REPORTE FOTOGRÁFICO.

- Deberá elaborarse un reporte fotográfico que muestre las características de la situación actual del sitio del estudio, los aspectos que deberán considerarse en dicho reporte fotográfico serán los relacionados con el estado visual externo del inmueble y la distribución del predio. Así mismo, se deberá incluir fotografías áreas con apoyo de dron, en el cual se pueda observar la totalidad del inmueble.

- Se deberán incluir fotografías que muestren el equipo topográfico utilizado directamente en el predio.

- En el caso de la poligonal de apoyo, se deberá tomar una fotografía de cada vértice en la cual deberá aparecer una pizarra indicando el número de vértice y sus coordenadas. Se deberán incluir al menos dos fotografías en formato de 6” x 4” por vértice incluyendo nota explicativa al pie de la fotografía.

- En el caso de los puntos GPS, se deberá tomar una fotografía de cada punto GPS y deberá aparecer una pizarra indicando el número de punto GPS y sus coordenadas. Se deberán incluir al menos dos fotografías en formato de 6” x 4” por punto incluyendo nota explicativa al pie de la fotografía.

- El informe fotográfico deberá realizarse con una cámara digital que cuente con posicionamiento georreferenciado, con fecha y hora de cada imagen.

  - PLANTA PLANIMETRICA.

- Deberá presentarse un plano que contenga la poligonal de apoyo, con sus coordenadas, señalando las características físicas del predio, tales como dimensiones, forma, superficie, posición relativa y absoluta; así como dimensiones de las colindancias. El plano se entregará en formatos de 60cm x 90cm o 90cm x 120cm con escala 1:100.

Se anexa imagen de referencia.

  - REGISTRO DE CAMPO.

- Se entregará un registro de coordenadas de la poligonal de apoyo y un registro de los puntos GPS, acreditando con fotografías la ubicación de todos los vértices de la poligonal, puntos GPS, en el formato propuesta por el “Prestador de Servicios”, mismo que será previamente aprobado por la persona administradora del contrato.

- ENTREGABLES

- La persona adjudicada deberá entregar a la persona administradora del contrato la siguiente documentación, en USB (etiquetados), así como en físico para cada CCJ, conteniendo lo siguiente:

- Memoria descriptiva.

- Registros de campo.

- Planta topográfica.

- Reporte fotográfico.

Formatos en los que se deberá entregar cada uno de los documentos que integran el proyecto definitivo de las CCJ.

| DOCUMENTOS |  | FORMATOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROCESADOR DE TEXTOS | HOJA DE CÁLCULO | CAD |  |
|  |  | DOC | XLS | DWG | PDF |
| 1 | Memoria Descriptiva |  |  |  |  |
| 2 | Registros de Campo |  |  |  |  |
| 3 | Planta Topográfica |  |  |  |  |
| 4 | Reporte Fotográfico |  |  |  |  |

- La persona adjudicada, a los 15 días de haber iniciado los servicios, deberá entregar a la persona administradora del contrato, vía correo un avance parcial con la finalidad, de verificar el avance de los trabajos.

- Diez días previos a la conclusión del contrato, la persona adjudicada deberá entregar un documento preliminar a revisión por parte del quien administre el Contrato con la finalidad de realizar observaciones para su atención dentro del plazo contractual

- Todos los reportes y registros generados deberán presentarse en idioma español, en hojas membretadas.

- Asimismo, los entregables deberán contar con antefirma en todas las hojas y con la firma autógrafa en la última hoja del responsable técnico, que cuente con perfil de Ingeniero Topógrafo o afín (deberá presentar copia de su cédula profesional)

Lo anterior, de manera enunciativa y no limitativa, en virtud de que podrán realizarse los planos y documentos que así se requirieran.

- EQUIPO TOPOGRÁFICO

Deberá considerar las siguientes características mínimas para el equipo a utilizar:

  - Equipo topográfico mínimo con el que debe de contar la persona adjudicada, para el posicionamiento GPS de los puntos referenciados del trazo:

- Equipo GPS para levantamientos topográficos, con precisión de 5mm +1 ppm. y doble banda (L1 y L2), con triple y base nivelante que garantice el correcto centrado y la verticalidad del equipo.

  - Equipo topográfico mínimo con el que debe de contar la persona adjudicada para el trazo de la poligonal de apoyo:

- Transito con precisión angular mínimo a 6 segundos y en pantalla a 1 segundo y distanciómetro con precisión mínima de ± (3 mm + 2 ppm) ó estación total con precisión angular mínimo a 6 segundos y en pantalla a 1 segundo y con una precisión en distancia a ± (3 mm + 2 ppm).

  - Equipo topográfico adicional que puede requerir la persona adjudicada, para el trazo de la poligonal de apoyo:

- Nivel fijo calibrado con aproximación al milímetro.

- Juego de estadales, en buen estado, con aproximación al centímetro.

- Nivel de mano con aproximación al centímetro.

- Equipo auxiliar para el trabajo topográfico (plomadas, cintas métricas de género, pintura azul, tachuelas, grapas, clavos, cemento, estacas, trompos, etc.).

La tolerancia (T) para la nivelación será: T= 6 x Raíz cuadrada de (K), siendo (K) la distancia de banco a banco de nivel, en kilómetros, (T) entero próximo superior en milímetros.

La tolerancia para la poligonal de trazo será 1: 50,000

La tolerancia para la poligonal de trazo será T= “a” x Raíz cuadrada de (Z), siendo (Z) el número de deflexiones en un tramo de 5 km, siendo “a” la precisión del aparato (en segundos).

Para la ejecución de los levantamientos topográficos la persona adjudicada, deberá apoyarse en las “Especificaciones técnicas y requisitos para la elaboración de planos topográficos planimétricos con información catastral, que se realicen de los inmuebles que forman parte del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de 30 días naturales a partir de la firma del contrato y puesta a disposición de cada uno de los inmuebles.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será al 100% (cien por ciento) a la entrega a satisfacción por parte de la persona administradora del contrato.

- REQUISITOS TÉCNICOS

- Documentación que acredite la celebración de al menos dos contratos, indicando mínimo dos servicios de características similares, en cuanto a experiencia en levantamientos topográficos, celebrados en cualquiera de los años 2021, 2022 y 2023; y, en su caso, podrán presentar lo que va de 2024. La cual deberá venir firmado por la persona concursante o su representante legal.

- Curriculum vitae de la persona concursante en papel membretado señalando experiencia en levantamientos topográficos. El cual deberá venir firmado por la persona concursante o su representante legal.

- Currículum de la persona responsable técnica que proponga como responsable de la dirección, administración, control y ejecución del servicio; señalando que será la responsable técnica con experiencia en servicios de características similares al requerimiento, el cual deberá venir firmado por la persona concursante o su representante legal, con perfil de Ingeniero topógrafo, civil o afín.

NOTAS GENERALES

La SCJN proporcionará al prestador de servicios la siguiente información:

- Planos arquitectónicos del inmueble adjudicado en formato PDF. Anexo 2

- Cabe mencionar que al “Prestador de Servicios” adjudicado se le proporcionarán los planos en .dwg y copia de la escritura de la propiedad debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, de cada uno de los lotes que conforman los Inmuebles, conforme a la partida adjudicada.

- Pie de plano donde se presentará el levantamiento en planta, incluyendo cuadro de datos, que incluye el nombre y logotipos de la institución pública, denominación del inmueble, ubicación, número de control de plano, escala numérica, fecha de elaboración y Registro Federal Inmobiliario, así como la platilla base de dibujo en formato DWG y el archivo de la configuración (CTB) para impresión según los lineamientos de dibujo de esta Unidad técnica. Anexo 2