TÉRMINOS DE REFERENCIA

Servicio relacionado con la Obra Pública

“Director(a) Responsable de Obra para el cumplimiento de requisitos ante el INIFED en la certificación de calidad educativa del CENDI”

Ubicación: Calzada Chimalpopoca número 112, colonia Centro Histórico, código postal 06080, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

- INTRODUCCIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 35 del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF), tiene entre sus funciones garantizar la optimización y el aprovechamiento de los espacios físicos, así como salvaguardar la integridad del personal laboral, mediante elementos que ofrezcan mayor seguridad, funcionalidad, accesibilidad y sostenibilidad a las áreas que conforman el Alto Tribunal, implementando programas de control, conservación y mantenimiento de los bienes muebles y sus instalaciones, así como la actualización de la información y documentación relativa a los Inmuebles de la SCJN.

Uno de los inmuebles propiedad de la SCJN es el que alberga el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Artículo 123 Constitucional”, ubicado en Calzada Chimalpopoca número 112, colonia Centro Histórico, código postal 06080, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; el cual se construyó en el año de 2009, cuenta con una superficie de terreno de 2,762.20 m2 y 4,717.29 m2 de superficie construida; está conformado por sótano, planta baja, planta alta y azotea, la estructura está formada principalmente por marcos de concreto reforzado (trabes y columnas) y losas macizas.

Actualmente, el inmueble cuenta con la “Certificación de Calidad de la Infraestructura Física Educativa”, emitida por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa en el año 2022, con vigencia a diciembre del presente año 2025.

Con el objetivo de garantizar el desarrollo de las actividades de acuerdo con los programas educativos y de formación del “CENDI”, particularmente aquellas que por su naturaleza requieren llevarse a cabo en un espacio abierto, motivo por el cual fue necesaria la instalación en los años 2022 y 2023 de una membrana de 515.85 m2 para cubierta “velaría”, la cual contó con memoria de cálculo para su diseño, así como planos estructurales de proyecto y As Built avalados por un Director Responsable de Obra.

En ese orden de ideas, con la finalidad de integrar oportunamente la documentación requerida para las gestiones encaminadas a mantener vigente el Certificado de Calidad referido, se identificó la necesidad de contratar el Servicio Relacionado con la Obra Pública relativo a “Director(a) Responsable de Obra para el cumplimiento de requisitos ante el INIFED en la certificación de calidad educativa del CENDI”, en función de lo siguiente:

- ALCANCES TÉCNICOS

La o el Director(a) Responsable de Obra (DRO) adjudicado(a) para la ejecución de los trabajos deberá contar con la participación de los especialistas y/o corresponsables necesarios; asimismo entre sus actividades realizará:

- Inspecciones oculares.

- Revisión y análisis técnico al expediente existente.

- Responsiva en planos y memorias descriptivas actualizadas señalados en los requisitos 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, así como, dar cumplimiento al desarrollo del Dictamen Técnico de Estabilidad y de Seguridad Estructural señalado en los requisitos 22 y 23 y todos aquellos enunciados en el documento denominado “Requisitos para la Evaluación – Certificación de la Calidad de la INFE” en su versión 140-PR-06-002/24 ver. 14, el cual se anexa al presente como Anexo 1; tales requisitos se transcriben a continuación:

| No. | Requisitos | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 10 | Plano arquitectónico actualizado con cortes, fachadas y memoria descriptiva arquitectónica con firma de la o el DRO. | La firma de la o el DRO debe incluir nombre y registro actualizado. |
| 11 | Plano de cancelería actualizado con firma de la o el DRO. | La firma de la o el DRO debe incluir nombre y registro actualizado. |
| 12 | Plano estructural actualizado y memoria descriptiva con firma de la o el DRO. | La firma de la o el DRO debe incluir nombre y registro actualizado. |
| 13 | Plano instalación eléctrica actualizado con diagrama unifilar, cuadro(s) de carga(s) y memoria descriptiva con firma de la o el DRO. | La firma de la o el DRO debe incluir nombre y registro actualizado. |
| 15 | Plano instalación hidráulica actualizado, isométrico, memoria descriptiva con firma de la o el DRO. Los alcances No incluyen dictamen de calidad del agua. | La firma de la o el DRO debe incluir nombre y registro actualizado. |
| 16 | Plano instalación sanitaria actualizado, isométrico y memoria descriptiva con firma de la o el DRO. | La firma de la o el DRO debe incluir nombre y registro actualizado. |

| No. | Requisitos | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 17 | Plano de instalaciones especiales actualizado y memoria descriptiva con firma de la o el DRO. | La firma de la o el DRO debe incluir nombre y registro actualizado. |
| 18 | Plano de cableado estructurado actualizado (señal, entre otras) y memoria descriptiva con firma de la o el DRO. | La firma de la o el DRO debe incluir nombre y registro actualizado. |
| 19 | Plano instalación de gas actualizado, isométrico y memoria descriptiva con firma de la o el DRO. | La firma de la o el DRO debe incluir nombre y registro actualizado. |
| 20 | Copia de la Cédula Profesional y del registro de la o el DRO vigente que avalen los planos actualizados. |  |
| 22 | Dictamen Técnico de Estabilidad y de Seguridad Estructural expedido por la o el DRO o la o el Corresponsable en Seguridad Estructural. | El Dictamen deberá contener como mínimo la siguiente información: - Deberá precisar que el inmueble cumple con las normas de construcción aplicables al lugar donde se encuentra ubicado. - Datos generales del plantel educativo. - La edad de las construcciones que se analizan. - La zona sísmica en la que se ubica el inmueble y tipo de suelo. - Revisión estructural que incluye el suelo, la cimentación y la estructura, tomando en cuenta su emplazamiento y entorno. - El análisis conceptual y numérico (modelo matemático) de la(s) estructura(s), con base en su estado físico, para fundamentar el diagnóstico estructural. - Las conclusiones y en su caso recomendaciones, dictaminando la seguridad estructural de las construcciones del inmueble educativo. |

| No. | Requisitos | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 22 | Dictamen Técnico de Estabilidad y de Seguridad Estructural expedido por la o el DRO o la o el Corresponsable en Seguridad Estructural. | - Vigencia del dictamen. - Nombre, firma y registro de la o el DRO o la o el Corresponsable en Seguridad Estructural. Notas: - La información solicitada es enunciativa mas no limitativa. |
| 23 | Copia de la cédula profesional y del registro de la o el DRO, o la o el Corresponsable en Seguridad Estructural que expida el dictamen técnico de estabilidad y de seguridad estructural. | La o el DRO o la o el Corresponsable en Seguridad Estructural que firme el dictamen técnico de estabilidad y de seguridad estructural, deberá tener su registro en la entidad donde se ubique el plantel. |

Es importante señalar que, el presente documento no incluye la elaboración de planos, memorias descriptivas y el dictamen de calidad de agua, esos documentos se proporcionarán en archivo digital al prestador de servicios adjudicado, como se señala en el apartado de Anexos.

- ENTREGABLES

Deberá entregarse en carpeta física y electrónica (USB), la documentación siguiente:

- Dos juegos de planos impresos firmados por la o el DRO conforme a los requisitos del Anexo 1 y que se transcriben en los alcances del presente documento; un juego en tamaño 90 x 60 cm y otro en tamaño doble carta.

- Un juego de memorias descriptivas impresas firmadas por la o el DRO conforme a los requisitos del Anexo 1 y que se transcriben en los alcances del presente documento.

- Dictamen técnico de estabilidad y de seguridad estructural impreso firmado por la o el DRO o la o el Corresponsable en Seguridad Estructural.

- Memoria USB conteniendo los archivos de los documentos digitalizados con firma (planos, memorias descriptivas y dictamen técnico de estabilidad y de seguridad estructural).

La impresión de planos y demás documentos estará a cargo del prestador de servicio asignado.

- CONSIDERACIONES

- La o el DRO deberá acreditar haber realizado al menos 2 servicios con características similares al requerido en los últimos tres años.

- Presentar curriculum vitae en papel membretado, copia de la Cédula Profesional y del registro vigente como Director(a) Responsable de Obra en la Ciudad de México.

- La forma de pago será 100% contra entrega a entera satisfacción de la SCJN.

- El plazo de la ejecución será de 45 días naturales a partir de la notificación de la adjudicación.

- Cabe señalar que, 5 días hábiles previos a la conclusión del plazo establecido la persona adjudicada deberá dar aviso por escrito y enviar preliminar del entregable. para revisión por parte de la supervisión interna, con la finalidad de realizar observaciones y en su caso sean atendidas.

- ANEXOS

- Se anexa a los presentes Términos de Referencia el documento denominado “Requisitos para la Evaluación – Certificación de la Calidad de la INFE” en su versión 140-PR-06-002/24 ver. 14 (Anexo 1)

Por razones de seguridad no se anexan al presente planos actualizados y memorias descriptivas; no obstante, al prestador de servicios adjudicado se le proporcionarán los siguientes documentos:

- Planos arquitectónicos, cortes, fachadas y memoria descriptiva.

- Planos de cancelería.

- Planos estructurales y memoria descriptiva.

- Planos de la instalación eléctrica con diagrama unifilar, cuadros de cargas, y memoria descriptiva.

- Planos de la instalación hidráulica, isométricos y memoria descriptiva.

- Planos de la instalación sanitaria, isométricos y memoria descriptiva.

- Planos de las instalaciones especiales y memoria descriptiva.

- Planos de cableado estructurado y memoria descriptiva.

- Planos de gas y memoria descriptiva.